| UBND TỈNH QUẢNG NINH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ LỢI ĐÔNG TRIỀU Số:151 /QĐ-CT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Triều, ngày 09 tháng 5 năm 2019 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão năm 2019

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV THUỶ LỢI ĐÔNG TRIỀU

Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh”;

Căn cứ Công văn số 626/SNN&PTNT-TL ngày 05/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh “V/v kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi, đê điều trước mùa mưa bão năm 2019";

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phương án phòng chống lụt bão năm 2019 của Công ty đã lập.

Xét năng lực công tác của cán bộ công nhân viên - người lao động.

Theo đề nghị của phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ huy (BCH) phòng chống lụt bão (PCLB) của Công ty gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông: Đặng Văn Tuyên – Chức vụ: Giám đốc Công ty: Trưởng ban – Thường trực giải quyết các công việc và điều hành mọi hoạt động PCLB của Công ty.

2. Ông: Vũ Văn Tòng – Phó Giám đốc: Phó ban – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB của 05 trạm bơm tiêu, 05 trạm bơm tưới và 06 cống tiêu. Thường trực tại trạm bơm tiêu Đạm Thủy.

3. Ông: Vũ Minh Thành – Phó Giám đốc: Phó ban – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB của 07 hồ khu vực các xã: Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông và 01 trạm bơm Đầm Trũng. Thường  trực tại hồ Tân Yên.

4. Bà: Nguyễn Thị Hồng Thao – Kiểm soát viên không chuyên trách – Cán bộ phòng Kế hoạch: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tiêu Đức Chính.

5. Ông: Nguyễn Văn Phúc – Trưởng phòng Kế hoạch: Ủy viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Khe Chè.

6. Ông: Nguyễn Văn Hảo – Phó phòng Kế hoạch: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Đồng Đò 1+2..

7. Ông: Nguyễn Văn Kiên – Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác tài chính và vật tư tại Văn phòng Công ty.

8. Ông: Lê Văn Kiên – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tiêu Hồng Phong.

9. Ông: Nguyễn Hải Hà – Trưởng phòng Kỹ thuật: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ xã Tràng Lương.

10. Ông: Vũ Văn An –  Phó phòng Kỹ thuật: Ủy viên –  Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Trại Lốc.

11. Ông: Nguyễn Xuân Cường – Cán bộ phòng Kế hoạch: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB trạm bơm tiêu Việt Dân.

12. Bà: Nguyễn Thị Gái – Cán bộ phòng Kỹ thuật: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tiêu Việt Dân.

13. Ông: Nguyễn Thành Chung – Cán bộ phòng Kế hoạch: Ủy viên – Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Bến Châu.

14. Ông: Lê Văn Dũng – Cán bộ phòng Kế hoạch: Ủy viên – Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Hoàng Quế.

15. Ông: Lê Đại Hùng – Cán bộ phòng Kỹ thuật: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm Đầm Trũng.

16. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Cán bộ phòng Kế toán: Ủy viên – Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tưới Xuân Sơn.

17. Bà: Nguyễn Thị Bích – Cán bộ phòng Kế toán: Ủy viên – Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tưới Bình Lục.

18. Bà: Đỗ Thị Hòa – Cán bộ phòng Kế toán: Ủy viên – Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tưới Tân Việt..

19. Bà: Lê Thu Hà  – Cán bộ phòng Kỹ thuật: Ủy viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tiêu Kim Sơn.

20. Bà: Đỗ Thị Phương Thanh – Thủ kho, thủ quỹ: Ủy viên – Chịụ trách nhiệm cấp phát vật tư, kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống chống lụt, bão.

21. Bà: Đặng Thị Hường –Văn thư, tạp vụ.

Thường trực tại Văn phòng Công ty để cập nhật thông tin.

22. Ông: Nguyễn Văn Đức – Lái xe: Thường trực phương tiện ô tôi để phục vụ công tác PCLB.

23. Các cụm trưởng cụm thủy nông: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm thủy nông mình và phân công, điều động quân số thuộc biên chế của cụm thủy nông mình quản lý.

Điều 2. Khi có tin bão gần, gió, mưa lớn xảy ra các thành viên trong Ban chỉ huy phòng chống úng ngập và mưa bão Công ty về ngay vị trí đã được phân công để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra theo nhiệm vụ đã được phân công, thường trực 24/24 giờ trong ngày.

Các cụm thủy nông triển khai công tác phòng chống úng ngập và mưa bão của cụm thủy nông mình và liên hệ với Ban chỉ huy PCTT  – TKCN các xã, phường để có phương án phòng chống lụt, bão với phương trâm 4 tại chỗ của cụm thủy nông mình khi có sự cố xảy ra.

Điều 3. Các phòng: Tổ chức  –  Hành chính, Kế hoạch, Kỹ thuật, Kế toán; các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Các phòng ban, cụm thủy nông; - Các thành viên BCH PCLB; - Lưu Công ty. | GIÁM ĐỐC (Đã ký) Đặng Văn Tuyên |
| --- | --- |

| UBND TỈNH QUẢNG NINH CÔNG TY TNHH MTV THUỶ LỢI ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH Số:153 /PAPCLB-CT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Triều, ngày 09 tháng 5 năm 2019 |
| --- | --- |

##### PHƯƠNG ÁN

##### PHÒNG CHỐNG NGẬP LỤT VÀ MƯA BÃO NĂM 2019

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Ninh;

- Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ninh;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh;

- Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh;

- UBND thị xã Đông Triều.

Thực hiện Công văn số 626/SNN&PTNT-TL ngày 05/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh "V/v kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi, đê điều trước mùa mưa bão năm 2019".

Để chủ động đối phó với mùa mưa bão năm 2019, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều, xây dựng Phương án phòng chống ngập lụt và mưa bão năm 2019 với các nội dung, như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐƠN VỊ

1. Đặc điểm tình hình đơn vị:

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều là doanh nghiệp Nhà nước, được UBND tỉnh Quảng Ninh giao quản lý, khai thác 20 hồ đập lớn nhỏ, với tổng dung tích trữ nước là 40,5 triệu m3; 07 trạm bơm tưới, có 19 tổ máy với tổng công suất 19.400 m3/h; 05 trạm bơm tiêu, có 42 tổ máy với tổng công suất là 147.000 m3/h; 01 cống tiêu dưới đê; quản lý trên 150 km kênh tưới, tiêu các loại và các công trình trên kênh; tưới 6.153 ha diện tích gieo trồng và tiêu cho 4.048 ha diện tích lưu vực; phục vụ tưới, tiêu cho 19 xã, phường và một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều. Hàng năm, đã góp phần quan trọng làm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đồng thời góp phần phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ cấu lao động của Công ty:

2.1. Tổ chức bộ máy của Công ty:

2.2. Biên chế của Công ty:

Tổng số cán bộ công nhân viên trong Công ty hiện nay là 100 người. Trong đó có 40 nữ, được bố trí, sắp xếp tại 04 phòng ban chức năng và 14 cụm thủy nông, cụ thể như sau:

- Kiểm soát viên không chuyên trách: 01 người (kiêm cán bộ phòng Kế hoạch)

- Ban giám đốc: 03 người (01 chủ tịch kiêm giám đốc, 02 phó giám đốc)

- Phòng Tổ chức - Hành chính: 06 người (01 trưởng phòng, 05 nhân viên)

- Phòng Kế toán: 04 người (01 trưởng phòng, 03 nhân viên)

- Phòng Kế hoạch: 06 người (01 trưởng phòng, 05 nhân viên)

- Phòng kỹ thuật: 05 người (01 trưởng phòng, 04 nhân viên)

- Khối trạm bơm: 06 Cụm thủy nông có 26 người (06 cụm trưởng, 20 công nhân).

- Khối hồ đập: 08 Cụm thủy nông có 50 người (08 cụm trưởng, 03 cụm phó và 39 công nhân)

2.3. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công nhân viên – người lao động trong Công ty hiện nay:

- Thạc sĩ các ngành: 04 người (01 thạc sĩ quản ký kinh tế, 03 thạc sĩ thủy lợi)

-  Đại học các ngành: 35 người ( Kỹ sư thủy lợi: 07 người, Cử nhân kinh tế: 12 người, Kỹ sư cơ điện: 14 người, Kỹ sư xây dựng: 01 người, Kỹ sư trắc địa 01 người)

- Cao đẳng các ngành: 05 người (Cao đẳng thủy lợi: 02 người,  Cao đẳng cơ điện: 01 người, Cao đẳng trắc địa: 01 người, Cao đẳng kinh tế: 01 người)

- Trung cấp các ngành: 10 người (Trung cấp thủy lợi: 05 người,  Trung cấp cơ điện: 05 người).

- Công nhân kỹ thuật: 50 người (Công nhân nông giang: 39 người, Công nhân cơ điện: 10 người, Công nhân lái xe: 01 người).

II. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÔNG TY QUẢN LÝ

1. Đối với các hồ đập:

Hiện nay, Công ty quản lý 20 hồ chứa nước trên địa bàn thị xã Đông Triều. Các hồ chứa nước được nhà nước đầu tư từ những năm 70-80 của thế kỷ trước, có nhiều hồ đập đã và đang bị xuống cấp. Trong thời gian vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh và sự giúp đỡ của các Sở ngành liên quan, đã đầu tư nâng cấp một số công trình như: Hồ Bến Châu, hồ Đồng Đò 2, hồ Trại Lốc 1, hồ Trại Lốc 2...  hiện nay hồ Khe Chè đang được dự án WB8 thi công sửa chữa, nâng cấp đập và mở rộng tràn xả lũ.

Về cơ bản các hồ chứa vẫn đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, hiện nay Công ty còn một số hồ chứa nước đang bị xuống cấp cần được sửa chữa, nâng cấp kịp thời, về lâu dài  mới đảm bảo an toàn trong các mùa mưa bão, cụ thể như các hồ:

-  Hồ Đồng Đò 1: Bị thấm ở vai đập và thân đập.

-  Hồ Đồng Đò 2: Hai bên vai tràn xả lũ có nhiều lỗ thấm rò nước hai bên tường cánh.

-  Hồ Rộc Chày: Tràn xả lũ bị rò nước ở 2 bên mang tràn và đáy tràn.

-  Hồ Đá Trắng: Bị rò nước chảy thành dòng ở mang tràn phía tây.

-  Hồ Quán Vuông: Toàn bộ thân tràn xả lũ bị xập hư hỏng nặng.

- Hệ thống kênh tưới: Toàn bộ hệ thống kênh tưới của các hồ đập đã được kiên cố hóa, tuy nhiên hiện nay còn một số tuyến kênh của hồ Khe Chè, hồ Đồng Đò 1 và hồ Đồng Đò 2 đã xuống cấp, đáy và thành kênh bị mục do thối vữa, gây lún sụt gây rò rỉ  nước, Công ty đã lên kế hoạch sửa chữa.

2. Đối với các trạm bơm tiêu:

Công ty đang quản lý, vận hành 05 trạm bơm tiêu, có 42 tổ máy với tổng công suất là 147.000 m3/h; 01 cống tiêu dưới đê. Các trạm bơm tiêu cơ bản đảm bảo phục vụ tiêu úng tốt khi có mưa lũ úng lụt xảy ra, riêng đối với trạm bơm tiêu Việt Dân do nhà máy số 1 đang trong giai đoạn thi công, xây dựng nhà máy mới chưa hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Do đó, nhà máy số 2 chỉ phục vụ được 1/2 công suất bơm; trạm bơm tiêu Đạm Thủy, nhà máy số 2 và nhà máy số 3 được xây dựng từ những năm 1970 của thế kỷ trước hiện đã hết khấu hao sử dụng, toàn bộ máy móc, thiết bị đã xuống cấp, công suất sử dụng thấp, không phát huy được hiệu quả khi sử dụng, thường xuyên bị hỏng hóc, khi sửa chữa trên thị trường không có thiết bị phù hợp để thay thế. Vì vậy, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu úng khi có bão, lũ lụt xảy ra.

Hệ thống kênh tiêu: Trong những năm qua được sự quan tâm của nhà nước đã đầu tư nguồn vốn để Công ty nạo vét các hệ thống mương tiêu. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn bộ các tuyến kênh tiêu do Công ty quản lý đều thông thoáng, sạch sẽ, đảm bảo tiêu thoát nước tốt.

3. Đối với các trạm bơm tưới:

Công ty đang quản lý, vận hành 07 trạm bơm tưới, có 19 tổ máy với tổng công suất 19.400 m3/h. Các trạm bơm tưới về cơ bản các móc thiết bị, nhà xưởng cũng như hệ thống kênh đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất. Riêng trạm bơm tưới Bình Lục và trạm bơm Xuân Sơn nền nhà máy đặt thấp hơn so với mực nước khi có lũ lớn về (do 02 nhà máy trên đã được đầu tư từ những năm 80-90 của thế kỷ 20).

III. PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO.

Để đối phó với tình huống có mưa bão, lũ lụt xảy ra. Công ty chủ động thực hiện theo phương châm  4 tại chỗ, cụ thể:

1. Chỉ huy tại chỗ:

Công ty đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-CT ngày 09/5/2019 về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão năm 2019, chỉ huy tại chỗ được phân công cụ thể như sau :

1. Ông: Đặng Văn Tuyên - Giám đốc Công ty: Trưởng ban.

Số điện thoại: 0935.098.398 - 0968.695.363

Thường trực tại văn phòng Công ty giải quyết công việc và điều hành mọi hoạt động trong Công ty.

2. Ông: Vũ Văn Tòng - Phó giám đốc.

Số điện thoại: 0987.524.865

Thường trực tại trạm bơm tiêu Đạm Thuỷ - Phụ trách khối trạm bơm gồm:

- 05 trạm bơm tiêu.

- 05 trạm bơm tưới.

- 06 cống tiêu.

Trực tiếp chỉ đạo 05 trạm bơm tiêu: Đạm Thuỷ, Việt Dân, Đức Chính, Hồng Phong và Kim Sơn.

Nhiệm vụ: Tổ chức điều hành, kiểm tra đôn đốc các trạm bơm thực hiện theo phương án phòng chống ngập lụt và mưa bão đã được phê duyệt.

3. Ông: Vũ Minh Thành - Phó giám đốc.

Số điện thoại: 0976.328.525 - 0866.600.299

Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách công tác PCLB của 7 hồ ở khu vực các xã: Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông và 01 trạm bơm Đầm Trũng. Tổ chức điều hành, kiểm tra đôn đốc các cụm Thủy nông quản lý các hồ trên thực hiện đúng theo phương án chống lụt bão đã được phê duyệt.

4. Bà: Nguyễn Thị Hồng Thao - Kiểm soát viên không chuyên trách - Cán bộ phòng kế hoạch.

Số điện thoại: 0989.921.008

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tiêu Đức Chính.

5. Ông: Nguyễn Văn Phúc - Trưởng phòng Kế hoạch.

Số điện thoại: 0914.384.343

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Khe Chè.

6. Ông: Nguyễn Văn Hảo - Phó phòng Kế hoạch.

Số điện thoại: 0917.359.702

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Đồng Đò 1+2.

7. Ông: Nguyễn Văn Kiên - Trưởng phòng Kế toán -Tài vụ.

Số điện thoại: 0982.087.288

Trực tiếp phụ trách công tác tài chính và vật tư tại Văn Phòng Công ty.

8. Ông: Lê Văn Kiên - Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính.

Số điện thoại: 0903.458.296

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tiêu Hồng Phong.

9. Ông: Nguyễn Hải Hà - Trưởng phòng Kỹ thuật.

Số điện thoại: 0393.019.568

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ xã Tràng Lương.

10. Ông: Vũ Văn An - Phó phòng Kỹ thuật.

Số điện thoại: 0984.386.186

Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Trại Lốc.

11. Ông: Nguyễn Xuân Cường- Cán bộ phòng Kế hoạch.

Số điện thoại: 0914.284.322

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tiêu Việt Dân.

12. Bà: Nguyễn Thị Gái - Cán bộ phòng Kỹ thuật.

Số điện thoại: 0972.138.024

Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tưới Tân Việt

13. Ông: Nguyễn Thành Chung - Cán bộ phòng kế hoạch.

Số điện thoại: 0982.812.682

Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Bến Châu.

14. Ông: Lê Văn Dũng - Cán bộ phòng Kế hoạch.

Số điện thoại: 0989.332.888

Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Hoàng Quế.

15. Ông Lê Đại Hùng - Cán bộ phòng Kỹ thuật.

Số điện thoại: 0988.530.127

Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm Đầm Trũng.

16. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Cán bộ phòng Kế toán.

Số điện thoại: 0961.027.233

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tưới Xuân Sơn..

17. Bà: Nguyễn Thị Bích - Cán bộ phòng Kế toán.

Số điện thoại: 0977.185.175

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm tưới Bình Lục.

18. Bà: Đỗ Thị Hòa - Cán bộ phòng Kế toán.

Số điện thoại: 0981.243.467

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm tưới Tân Việt.

19. Bà: Lê Thu Hà - Cán bộ phòng Kỹ thuật.

Số điện thoại: 0834.781.533

Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tiêu Kim Sơn.

20. Bà: Đỗ Thị Phương Thanh - Thủ kho, thủ quỹ.

Số điện thoại: 0979.915.181

Chịu trách nhiệm cấp phát vật tư, kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống chống lụt, bão.

21. Bà: Đặng Thị Hường - Văn thư, tạp vụ.

Số điện thoại: 0772.216.655

Thường trực tại Văn phòng Công ty để cập nhật thông tin.

22. Ông: Nguyễn Văn Đức - Lái xe.

Số điện thoại: 0985.795.368

Thường trực phương tiện ô tô để phục vụ công tác PCLB.

23. Các cụm trưởng cụm thủy nông:

Chịu trách nhiệm trước Công ty về nhiệm vụ đã được phân công. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra trước, trong và sau mùa mưa bão theo phương án phòng chống lụt bão đã được duyệt, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình mưa lũ, mực nước tại các hồ chứa và mực nước tại bể hút các trạm bơm tiêu úng và thực trạng hệ thống công trình quản lý báo về phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, để tổng hợp báo cáo cho các đơn vị có liên quan.

Thống nhất với ban chỉ huy phòng chống lụt bão (BCHPCLB) các xã, phường về các phương án xử lý: Hồ đập, kênh mương, trạm bơm... Khi có sự cố xảy ra và thực hiện theo phương án 4 tại chỗ.

Khi có nguy cơ hoặc có sự cố xảy ra phải tìm đủ mọi cách báo ngay cho BCH PCTT-TKCN xã, phường sở tại và BCHPCLB Công ty (Văn phòng Công ty- Điện thoại:  02033.870.863) để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Lực lượng tại chỗ:

Khi có tin bão, áp thấp nhiệt đới gần bờ; gió, mưa lớn xảy ra các thành viên trong BCHPCLB Công ty về ngay vị trí đã được phân công, thường trực 24/24 giờ trong ngày để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra theo nhiệm vụ được phân công. Tại các Cụm thủy nông lực lượng được bố trí theo Phụ lục Phương án phòng chống lụt bão năm 2019 kèm theo.

Để xử lý nhanh và kịp thời các tình huống khẩn cấp, Công ty thành lập Đội Xung kích gồm 15 người, dưới sự điều hành trực tiếp của Ban giám đốc.

(Công ty đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-CT ngày 09/5/2019 về việc thành lập Đội xung kích để xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp trong tác phòng chống lụt, bão năm 2019 -  có Quyết định cụ thể kèm  theo)

Trong trường hợp bão, lũ lớn quá khả năng ứng phó của Công ty, Công ty sẽ báo cáo UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh để được sự hỗ trợ kịp thời.

3. Vật tư và phương tiện tại chỗ:

3.1 Vật tư tại chỗ:

Ngoài những vật tư, vật liệu sản có tại những Cụm thủy nông mà Công ty có thể tận dụng khai thác để phục vụ cho việc xử lý tình huống khi có bão lũ xảy ra. Bên cạnh đó, hàng năm Công ty đã thống nhất ký các Hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều để cung cấp vật tư, vật liệu khi có trường hợp khẩn cấp. Cụ thể, Công ty đã ký  Hợp đồng số 122/2019/HĐ-NT ngày 17/4/2019 với Công ty Cổ phần Thương mại Ninh Dũng, Hợp đồng số 123/2019/HĐ-NT ngày 17/4/2019 với cửa hàng tổng hợp Nguyễn Thị Xuân phường Đông Triều, với số lượng cụ thể như sau:

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát (cát sỏi) | m3 | 500 |  |
| 2 | Đá hộc | m3 | 100 |  |
| 3 | Bạt dù | m2 | 2.000 |  |
| 4 | Bao tải | Cái | 7.000 |  |
| 5 | Cuốc bàn | Cái | 60 |  |
| 6 | Xẻng | Cái | 60 |  |

(Số lượng vật tư có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế và đơn vị sẵn sàng cung cấp cho Công ty).

Bên cạnh đó, Công ty có 02 vườn keo đã đến tuổi thu hoạch sẵn sàng để làm cọc trong trường hợp cần thiết (vườn keo Hồng Thái Đông phục vụ khu vực miền Đông và vườn keo Bến Châu phục vụ khu vực phía Tây Bắc).

3.2 Phương tiện tại chỗ:

Công ty đã Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Thanh Tuyền đóng trên địa bàn thị xã để thuê phương tiện phục vụ công tác PCLB của Công ty theo Hợp đồng số 124/2019/HĐ-NT ngày 17/4/2019, với số lượng cụ thể  như sau:

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe ô tô tải từ 3,5 tấn đến 5 tấn | Cái | 05 |  |
| 2 | Xe ô tô tải từ 5 tấn đến 10 tấn | Cái | 05 |  |
| 3 | Xe ô tô tải trên 10 tấn | Cái | 05 |  |
| 4 | Máy múc | Cái | 04 |  |
| 5 | Máy ủi | Cái | 03 |  |
| 6 | Máy đầm nèn | Cái | 03 |  |

4. Hậu cần tại chỗ:

Hàng năm, Công ty được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh (đơn vị được UBND tỉnh ủy quyền) ký hợp đồng đặt hàng đối với Công ty. Căn cứ hợp đồng, đã cấp tạm ứng kinh phí cho Công ty hoạt động. Do đó, đơn vị đã chủ động được nguồn kính phí để điều hành sản xuất. Mặt khác, Công ty luôn dành riêng phần kinh phí cho việc phòng chống lụt bão, giao cho Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với các cụm thủy nông  chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm trong thời gian có mưa lũ, bão lụt xảy ra như: Gạo, mỳ ăn liền, rau sạch (có sẵn tại chỗ do các Cụm thủy nông trồng), một cơ số thuốc chữa bệnh thông thường (cảm cúm, rối loạn tiêu hóa...), một số can đựng nước sạch.

5. Phối hợp với các đơn vị:

Ngoài 4 phương châm thực hiện tại chỗ của Công ty đã nêu ở trên. Khi có mưa lũ, bão lụt xảy ra. Công ty thường xuyên nhận sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh, Chi cục Thủy lợi, Thị ủy-HĐND-UBND thị xã Đông Triều để xử lý các tình huống có thể xảy ra. Ngoài ra Công ty còn phối hợp với các đơn vị cụ thể:

- Phối hợp chặt chẽ với Điện lực Đông Triều để ưu tiên nguồn điện phục vụ cho việc tiêu úng tại các trạm bơm tiêu úng được thường xuyên liên tục;

- Phối hợp với Đài phát thanh-Truyền hình thị xã Đông Triều và Đài phát thanh các xã, phường trên địa bàn thị xã để tuyên truyền diễn biễn của mưa bão, lũ lụt ...

- Phối hợp với UBND các xã, phường, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã Đông Triều để tuyên truyền, vận động nhân dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh xảy ra kể cả phải cưỡng chế đối với các hộ dân cố tình không chịu di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiển như Vùng hạ lưu sau thân đập... Bên cạch đó, Công ty cũng đề nghị thị xã Đông Triều, các xã phường và các đơn vị đóng trên địa bàn, huy động, hỗ trợ thêm phương tiện, vật tư PCLB khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, Công ty bố trí 08 máy bơm giã chiến sẵn sàng huy động khi có sự cố ngập lụt tại bất kỳ khu vực nào trên địa bàn Thị xã.

- Thông báo cho UBND các xã, phường về phương án phòng chống lụt bão của Công ty để phối hợp thực hiện cho có hiệu quả cao nhất.

IV. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG KHI MƯA BÃO, LŨ LỤT XẢY RA.

1. Đối với hồ đập:

1.1  Hồ Khe Chè:

Trường hợp khi mưa lũ vượt tần suất thiết kế, tràn xả lũ không kịp thời thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập:

Phương án xử lý:

- Chỉ huy tại chỗ: Ông Nguyễn Văn Phúc trực tiếp chỉ huy và điều hành.

- Lực lượng tại chỗ: Toàn bộ lực lượng của cụm thủy nông Khe Chè và điều động lực lượng đội  xung kích.

- Vật tư tại chỗ: Liên hệ với Công ty Cổ phần thương mại Ninh Dũng cung cấp và vận chuyển cát, đất. Cửa hàng tổng hợp Nguyễn Thị Xuân cung cấp và vận chuyển bạt dù, bao tải.

- Phương tiện tại chỗ: Liên hệ với Công ty Cổ phần Thanh Tuyền vận chuyển các phương tiện máy xúc, máy ủi có thể mở rộng thêm tràn hoặc mở thêm cửa thoát lũ...khi có nguy cơ gây mất an toàn đập.

- Hậu cần tại chỗ: Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với cụm thủy nông Khe Chè chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, như gạo, mỳ ăn liền, nước uống và một số thuốc cảm cám, rối loạn tiêu hóa.... trong thời gian tối thiểu 03 ngày.

Triển khai như sau: Tiêu nước đệm qua cống tưới với mức tối đa cho phép và dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất, đồng thời dùng các bảo tải dứa chứa đầy cát, đất để đè lên mặt bạt, phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập.

1.2  Hồ Trại Lốc 1:

Trường hợp  mưa lớn, xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập:

Phương án xử lý:

- Chỉ huy tại chỗ: Ông Nguyễn Văn An trực tiếp chỉ huy và điều hành.

- Lực lượng tại chỗ: Toàn bộ lực lượng của cụm thủy nông Trại Lốc và điều động lực lượng đội  xung kích.

- Vật tư tại chỗ: Tập kết các dụng cụ sẵn có như thúng, cuốc, xẻng, dao, búa... Liên hệ với Công ty Cổ phần thương mại Ninh Dũng cung cấp và vận chuyển cát, đá dăm, đất thịt, cọc sắt. Cửa hàng tổng hợp Nguyễn Thị Xuân cung cấp và vận chuyển bao tải, lưới lọc, ống PVC, cót ép, rơm.

- Phương tiện tại chỗ: Liên hệ với Công ty Cổ phần Thanh Tuyền cung cấp và vận chuyển phương tiện máy múc.

- Hậu cần tại chỗ: Phòng tổ chức - Hành chính phối hợp với cụm thủy nông Trại Lốc chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, như gạo, mỳ ăn liền, nước uống và một số thuốc cảm cám, rối loạn tiêu hóa.... trong thời gian tối thiểu 03 ngày.

Triển khai như sau: Làm giếng lọc ngược với kích thước quy định, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc. Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng bao rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp đá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được).

1.3 Hồ Bến Châu:

Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông:

Phương án xử lý:

- Chỉ huy tại chỗ: Ông Nguyễn Thành Chung trực tiếp chỉ huy và điều hành.

- Lực lượng tại chỗ: Toàn bộ lực lượng của cụm thủy nông Bến Châu và điều động lực lượng đội xung kích.

- Vật tư tại chỗ: Liên hệ với Công ty Cổ phần thương mại Ninh Dũng cung cấp và vận chuyển đất. Liên hệ với Cửa hàng tổng hợp Nguyễn Thị Xuân để cung cấp bao tải dứa.

- Phương tiện tại chỗ: Liên hệ với Công ty Cổ phần Thanh Tuyền vận chuyển các phương tiện: ô tô tải, máy  múc, máy ủi để xử lý kịp thời trong tình huống sạt, trượt lớn xảy ra.

- Hậu cần tại chỗ: Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với cụm thủy nông Bến Châu chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, như gạo, mỳ ăn liền, nước uống và một số thuốc cảm cám, rối loạn tiêu hóa.... trong thời gian tối thiểu 03 ngày.

Triển khai như sau: Chặt cây keo tại vườn keo của Công ty để làm cọc, chiều dài mỗi cọc khoảng từ 1,5 đến 2 mét, tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ.

2. Đối với các trạm bơm tiêu:

2.1 Trạm bơm tiêu Việt Dân: Do nhà máy số 1 đang xây thi công sửa chữa nâng cấp, dự kiến đến 30/8/2019 mới hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Do đó, nhà máy số 2 chỉ phục vụ được 1/2 công suất bơm tiêu úng.

Phương án xử lý:

- Chỉ huy tại chỗ: Ông Nguyễn Xuân Cường trực tiếp chỉ huy và điều hành.

- Lực lượng tại chỗ: Toàn bộ lực lượng của cụm thủy nông Bình Sơn và điều động lực lượng đội xung kích.

- Vật tư tại chỗ: Chuẩn bị dầy đủ Cà Lê, Mỏ nết, cây, dây thừng và dầu, mỡ.

- Phương tiện tại chỗ: Công ty đã mua 08 máy bơm dầu để tại kho Việt Dân.

- Hậu cần tại chỗ: Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với cụm thủy nông Bình Sơn chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, như gạo, mỳ ăn liền, nước uống và một số thuốc cảm cám, rối loạn tiêu hóa.... trong thời gian tối thiểu 03 ngày

Triển khai như sau:

+ Chủ động bơm nước đệm trước khi lũ về.

+ Tập trung hoành triệt nước ngoại lai từ cống Đường Sắt, hồ Đập Phèo chảy về vùng tiêu úng và tiêu nước đệm triệt để qua cống dưới đê trong mọi điều kiện có thể.

+ Lắp đặt tại chỗ các máy bơm giã chiến để chuẩn bị sẵn sàng khi cần thiết phải bơm.

2.2  Trạm bơm tiêu Đạm Thủy: Do nhà máy số 2 và số 3 xuống cấp, không phát huy hết công suất sử dụng.

Phương án xử lý:

- Chỉ huy tại chỗ: Ông Vũ Văn Tòng trực tiếp chỉ huy và điều hành.

- Lực lượng tại chỗ: Toàn bộ lực lượng của cụm thủy nông Đạm Thủy và điều động lực lượng đội xung kích  để vận chuyển động cơ và sửa chữa, thay thế máy móc thiết bị bị hư hỏng.

- Vật tư tại chỗ: Công ty mua dự phòng 07 bộ bạc.

- Phương tiện tại chỗ: Công ty đã mua dự phòng 02 động cơ.

- Hậu cần tại chỗ: Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với cụm thủy nông Bình Sơn chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, như gạo, mỳ ăn liền, nước uống và một số thuốc cảm cám, rối loạn tiêu hóa.... trong thời gian tối thiểu 03 ngày

Triển khai như sau:

+Chủ động bơm nước đệm trước khi lũ về.

+ Chủ động tiêu nước đệm qua công tiêu Đạm Thủy trong mọi điều kiện có thể.

+ Công ty đã mua dự phòng 02 động cơ tại kho cụm thủy nông Đạm Thủy để thay thế khi máy móc bị cháy, bị hư hỏng và mua dự phòng 07 bộ bạc nhập kho của Công ty để chủ động thay thế khi bạc bị cháy hư hỏng.

3. Đối với các trạm bơm tưới:

3.1 Trạm bơm tưới Bình Lục do nền nhà máy đặt thấp hơn so với mực nước lũ.

Phương án xử lý:

- Chỉ huy tại chỗ: Ông Nguyễn Nam Tiến trực tiếp chỉ huy và điều hành.

- Lực lượng tại chỗ: Toàn bộ lực lượng của cụm thủy nông Hồng Phong và điều động lực lượng đội xung kích.

- Vật tư tại chỗ: Chuẩn bị đầy đủ Cà lê, Mỏ nết, giá đỡ, dây thép, cây, tập kết tại nhà máy.

- Phương tiện tại chỗ: Công ty trang bị cho trạm 01 Pa năng xích.

- Hậu cần tại chỗ: Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với cụm thủy nông Hồng Phong chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, như gạo, mỳ ăn liền, nước uống và một số thuốc cảm cám, rối loạn tiêu hóa.... trong thời gian tối thiểu 03 ngày.

Triển khai như sau: Trước khi có mưa, bão, tháo toàn bộ các bu lông chân máy và dùng Pa năng xích để cẩu máy khi có lũ xảy ra.

3.2 Trạm bơm tưới Xuân Sơn, do nền nhà máy đặt thấp hơn so với mực nước lũ.

Phương án xử lý:

- Chỉ huy tại chỗ: Ông Nguyễn Văn Cẩn trực tiếp chỉ huy và điều hành.

- Lực lượng tại chỗ: Toàn bộ lực lượng của cụm thủy nông Xuân Kim Sơn và điều động lực lượng đội xung kích.

- Vật tư tại chỗ: Chuẩn bị đầy đủ Cà lê, Mỏ nết, giá đỡ, dây thép, cây, tập kết tại nhà máy.

- Phương tiện tại chỗ: Công ty trang bị cho tram 01 Pa năng xích.

- Hậu cần tại chỗ: Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với cụm thủy nông Xuân Kim Sơn chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, như gạo, mỳ ăn liền, nước uống và một số thuốc cảm cám, rối loạn tiêu hóa.... trong thời gian tối thiểu 03 ngày..

Triển khai như sau: Trước khi có mưa, bão, tháo toàn bộ các bu lông chân máy và dùng Pa năng xích để cẩu máy khi có lũ xảy ra.

Ngoài các tình huống nêu trên, tùy theo đặc thù của hệ thống của mỗi hệ thống công trình khi có mưa lũ xảy ra, Công ty sẽ chủ động huy động tối đa về nhân lực, về vật tư cũng như về máy móc thiết bị để xử lý nhanh kịp thời, hạn chế thâp nhất thiệt hại do mưa, bão gây lên.

Trên đây là phương án phòng chống lụt bão năm 2019 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều, tùy theo điều kiện thực tế trong mùa mưa bão (mức độ lớn hay nhỏ của bão, lũ khi đổ bộ vào thị xã Đông Triều) Công ty sẽ có những chỉ đạo trực tiếp hoặc thay đổi, bổ sung phương án nhằm phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống lụt bão./.

| Nơi nhận: - Như Kính gửi; - Lưu Công ty. | GIÁM ĐỐC (Đã ký) Đặng Văn Tuyên |
| --- | --- |

# PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2019

# KHU VỰC HỒ ĐẬP

| STT | Các hạng mục công trình | Hiện trạng công trình | Phương án sửa chữa trước mùa mưa bão | Phương án phòng chống lụt bão | Lực lượng tại chỗ | Sự cố giả định | Phương án khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | HỒ KHE CHÈ |  |  |  |  |  |  |
|  | -Cụm đầu mối . |  |  |  |  |  |  |
|  | +Nhà quản lý. | Đảm bảo. (03 bộ cánh cửa chính và 02 cửa lách bị xộc xệch) | Sửa chữa 02 vấu định vị, thay mới 02 cánh cống và sửa chữa các tuyến kênh xung yếu, xong trước 30/4/2019 | +Phương án phòng chống mùa mưa bão (đầu mối). -Trực 24/24 giờ trong ngày. -Khi gió bão, ngoài kiểm tra chung cần chú ý kiểm tra các công việc sau: *Thấm qua đập và các điểm thấm phát sinh trên mái đập, mang cống, máy đóng mở, tràn xả lũ, rãnh thoát nước taluy tràn xả lũ. *Tình hình dòng chảy lũ và khả năng thoát lũ để mở cống dưới đập hỗ trợ thoát lũ nhanh. *Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB xã An Sinh ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. +Phương án phòng chống mưa bão ở các tuyến kênh: -Mở các cống chia nước trên kênh khi có mưa to. -Thường xuyên kiểm tra xi phông suối Ba Xã, cầu máng Tân Việt, cầu máng Hổ Lao, cầu máng Trại Nứa, kênh xây đập Trại Lốc II, đập Đìa Sen, đập Phèo, đập Trại Nứa. -Tín hiệu ứng cứu (khi có sự cố đập): Các thôn gõ kẻng liên hồi. - Dụng cụ phòng chống: bao tải, cuốc xẻng, cọc tre. | * Nguyễn Văn Trung CT phụ trách chung, trực tiếp quản lý đầu mối. *Phạm Thị Ngọc và Nguyễn Thị Kim Sinh Tuyến KC1- Cầu máng Tân Việt, kênh xây đập Trại Lốc II, Xi phông Trạm xá, Xi phông suối Ba Xã. *Võ Thị Hằng và Nguyễn Thị Thùy Dương Tuyến N1 và cầu máng Đồng Dung. *Bùi Tố Dương CP Tuyến KC2, cầu máng Trại Nứa và đập Trại Nứa. *Trần Nam Giang: Đập Đìa Sen, Đập Phèo và các tuyến kênh sau đập Đìa Sen và kênh về Đập Phèo. | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | -Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Khi có tin bão, lũ lớn phải chủ động tiêu nước đệm kịp thời. +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). +Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | +Đập đất. | Đang thi công sửa chữa nâng cấp theo dự ánWB8. |  |  |  |  |  |
|  | +Tràn sự cố. | Không có |  |  |  |  |  |
|  | +Cống lấy nước. | +Cánh thượng lưu hở doong tường ngực 0,2 m. +Cánh hạ lưu 02 vấu định vị bị hư hỏng. |  |  |  |  |  |
|  | +Hệ thống kênh mương. | -Tuyến kênh từ đầu mối đến cống chia nước: Bị rò đáy, tường kênh mục vữa, lún, sụt gãy nhiều đoạn. -Tuyến kênh lát: Nhiều đoạn bị xô trượt. -Tuyến kênh từ xi phông Trạm Xá đến Xi phông Ba Xã bị mục nát vữa thành kênh, gây rò rỉ nước. -Tuyến kênh về Tân Việt qua Nông Trường thành kênh bị rò rỉ nước. -Tuyến kênh ngầm đến lưới chắn rác (tràn mưa thành kênh bị rò nước nhiều. -Tuyến kênh từ kênh ngầm ngược về đầu mối bị rò thành kênh bị rò nước nhiều. -Xi phông Ba Xã, xi phông Tam Hồng, cầu máng Hổ Lao, phần tiếp giáp giữa bê tông và ống thép cửa vào và cửa ra rò nước, (cầu máng Hổ Lao dầm cầu hanh gỉ). -Cầu máng Tân Việt: 02 dầm cầu máng hanh mục bị võng, cửa vào và cửa ra phần tiếp giáp giữa máng thép và kênh bị rò nước. -Cống đưa nước về Đập Phèo, rò nước ở đáy cống. |  |  |  |  |  |
| 2 | HỒ BẾN CHÂU |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cụm đầu mối. |  |  |  |  |  |  |
|  | +Nhà quản lý. | Đảm bảo. | Sửa chữa đáy cống lấy nước, thay mới 2 cánh cống lấy nước và các đoạn kênh xung yếu trước 30/4/2019. | *Phương án phòng chống đầu mối: -Trực 24/24 giờ trong ngày. -Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần, ngoài kiểm tra chung cần chú ý kiểm ra kỹ: +Thấm qua đập. +Tràn + dốc nước +Tiêu năng sau tràn. -Tình hình dòng chảy lũ, khả năng thoát lũ và xả qua cống dưới đập -Liên hệ chặt với BCHCLB xã Bình Khê ứng cứu kịp thời khi bão lũ xảy ra. *Phương án phòng chống tuyến kênh: -Khi có mưa to, mở các cống chia nước trên kênh để bảo vệ bờ kênh. -Chú ý theo dõi kiểm tra thường xuyên cầu máng Sông Cầm, Suối Gạo, Mạo khê, Xi phông Hồ đội 9, xi phông Mạo Khê, hồ Xuân Bình. -Dụng cụ: Cuốc, xẻng, bao tải. Tín hiệu ứng cứu (khi có sự cố đập): Các thôn gõ kẻng, trống liên hồi. | Vũ Bá Minh - CT phụ trách chung, trực tiếp phụ trách đầu mối đến cửa ra cầu máng Sông Cầm và các tuyến kênh nhánh cùng Nguyễn Thị Mai. *Trần Thu Hương và Trần Thị Bến Từ sau cầu máng Sông Cầm đến xi phông Hồ đội 9 (trước cửa vào kênh ngầm) và các tuyến kênh nhánh. *Nguyễn Thiên Thạch và Nguyễn Quang Huy Từ sau xi phông Hồ đội 9 đến cuối kênh (Đồng Lốc) và các tuyến kênh nhánh. *Vũ Hồng Tâm: Đảm bảo an toàn cho tầu kiểm tra lòng hồ, đường điện cao hạ thế, ngắt điện biến thế khi có gió bão và các điều động đột xuất khi có yêu cầu. Đảm bảo an toàn khu lán trại trong vườn vải Bến Châu, và đường điện trong khu trang trại. | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Phá đập phụ tăng khả năng thoát lũ về hạ du xã Bình Khê.. +Báo UBND xã vùng hạ du di dân khỏi vùng ảnh hưởng. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. - Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vanh chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | +Đập đất. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | +Tràn xả lũ. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | +Cống lấy nước. | Cánh thượng lưu: Ốc bắt thanh hãm doong han, lung lay gây rò nước. -Cánh hạ lưu: Các ốc bắt thanh hãm doong han, lung lay gây rò nước, 01 nánh xe cữ dưới cùng phía bên trái bị nước ăn mòn, đáy cống hạ lưu bị khoét rỗng dưới tấm thép nẹp cống kích thước ( 0,3 x 0,3) m. |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống kênh mương. | +Toàn bộ hệ thống kênh chính từ đầu mối đến Đống Đồng xuống cấp nhiều, 1/2 tường kênh đã thối mạch vữa (từ đáy kênh trở lên). +Các tuyến kênh nhánh: N1, N4, N8, N9 và N11 xuống cấp nhiều, 1/2 tường kênh đã thối mạch vữa (từ đáy kênh trở lên). + Tuyến kênh có nắp sau kênh ngầm Mạo Khê, 04 đoạn bị xập tấm nắp L= 8 m, do sắt bị han gỉ. |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống công trình trên kênh. | +Cầu máng Sông Cầm bị xuống cấp: Thân cầu máng vị võng khoảng 5 cm, 2 bên thành cầu và đáy cầu nhiều đoạn Com po xít bị tách khỏi kết cấu thép. +Cầu máng Suối Gạo, cầu máng Mạo Khê bị rò khớp nối nhịp (rò nhỏ.) +Xi phông đi qua Cống Trắng (bắc qua suối) bị han gỉ nhiều, có hiện tượng rò nước |  |  |  | -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. |  |
| 3 | HỒ TRẠI LỐC 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cụm đầu mối. |  |  |  |  |  |  |
|  | +Đập đất. | Mới nâng cấp đảm bảo. |  | Trực 24/24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần, ngoài kiểm tra chung cần chú ý kiểm tra kỹ: -Thấm qua đập đất. -Tình hình mực nước dâng cao và khả năng thoát lũ của tràn. - Cống tiêu trên kênh, tuyến kênh bê tông đi Bến Châu. Mở các cống chia nước trên kênh. - Liên hệ chặt với BCH PCLB xã An Sinh ứng cứu kịp thời khi bão lũ xảy ra. * Tín hiệu ứng cứu (khi có sự cố đập): Các thôn gõ kẻng, trống liên hồi. | *Nguyễn Văn Tài: CT- phụ trách chung, trực tiếp phụ trách đầu mối và kênh KC1, KC2, Trại Lốc đi Bến Châu cùng Đoàn Thị Bích Liên. | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Phá đập phụ tăng khả năng thoát lũ về hạ du. +Báo UBND xã vùng hạ du di dân khỏi vùng ảnh hưởng. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | +Tràn xả lũ. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | +Tràn sự cố. | Không có |  |  |  |  |  |
|  | +Cống lấy nước. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống kênh mương. | Tuyến kênh nát mái, bị nứt gãy gây rò nước. |  |  |  |  |  |
| 4 | HỒ TRẠI LỐC 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cụm đầu mối. |  |  | -Trực 24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, tích nước tăng hơn thiết kế, kiểm tra thấm qua đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước. -Liên hệ chặt với BCH PCLB xã Tân Việt ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu (khi có sự cố đập): Các thôn gõ kẻng, trống liên hồi. | *Lê Thị Liên Dương và Nguyễn Thị Hoàn trực tiếp quản lý theo dõi | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). +Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. - Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | +Đập đất. | Mới nâng cấp đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | +Tràn xả lũ. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | +Cống lấy nước. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | +Hệ thống kênh mương. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
| 5 | HỒ ĐẬP LÀNG |  |  | -Trực 24/24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần,kiểm tra thấm qua đập đất, mang cống, khả năng thoát lũ của tràn. -Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB xã Tràng An và KV4 ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu: Các thôn và KV4 gõ kẻng liên hồi. | *Nguyễn Thị Thanh và Đỗ Thị Hồng trực tiếp quản lý theo dõi. | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | -Đập đất. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | -Tràn xả lũ. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống kênh mương. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
| 6 | ĐẬP NHÀ BÒ |  |  | -Trực 24/24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần, chú ý kiểm tra thẩm qua đập đất, khả năng tiêu thoát lũ của tràn. Nghiêm cấm đăng, chắn tại cửa tràn ảnh hưởng đến lưu lượng thoát lũ. -Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB của xã Tràng An ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu khi có sự cố: Các thôn Tràng bảng 1 và 2 gõ kẻng liên hồi.. | *Nguyễn Chí Thanh CP trực tiếp quản lý theo dõi. | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | -Đập đất. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn xả lũ. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | -Cống lấy nước. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | -Kênh tưới. | Kênh có nắp sau cống đầu mối có nhiều điểm sụt lún đáy và tường kênh. |  |  |  |  |  |
| 7 | HỒ ĐỒNG ĐÒ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | -Đập đất. | Mái hạ lưu có 01 điểm thấm phía đông cạnh nhà tháp xả lũ, mái thượng lưu lún sụt mất nhiều đá nát, tường chắn sóng bị nứt nhiều vị trí. | -Sửa chữa nâng cấp đập. -Sửa chữa một số đoạn kênh xuống cấp. | -Trực 24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần, chú ý kiểm tra thẩm qua đập đất, khả năng tiêu thoát lũ của tràn. -Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB của xã Bình Khê ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu khi có sự cố:Các thôn gõ kẻng liên hồi. | *Nguyễn Văn Hảo quản lý theo dõi hồ. *Bùi Thị Hằng và Nguyễn Thị Hảo theo dõi hệ thống kênh và công trình trên kênh. | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Tràn xả lũ. | Vai phải tràn phần đá lát mái bị lún. |  |  |  |  |  |
|  | - Cốnglấy nước. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Kệnh tưới. | Nhiều đoạn vữa xây và bê tông đáy kênh bị mục nứt, tuyến kênh Bắc Sơn một số đoạn kênh bị lún sụt, đoạn kênh sau cống lấy nước bị nứt đáy gây lún sụt. |  |  |  |  |  |
| 8 | HỒ ĐỒNG ĐÒ 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | -Đập đất. | Mới sửa chữa nâng cấp đảm bảo. | -Sửa chữa tràn xả lũ. -Sửa chữa một số đoạn kênh xuống cấp. | -Trực 24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần, chú ý kiểm tra thẩm qua đập đất, khả năng tiêu thoát lũ của tràn. -Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB của xã Bình Khê ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu khi có sự cố:Các thôn gõ kẻng liên hồi. | *Bùi Huy Thắng CT phụ trách chung cùng Đỗ Thị Quỳnh *Nguyễn Trung Kiên theo dõi hệ thống kênh và công trình trên kênh. | - Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt đắp thành giếng, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Tràn xả lũ. | Hai bên vai tràn bị lún nứt, có nhiều lỗ thấm rò nước chảy thành dòng lớn gây mất nước nghiêm trọng. |  |  |  |  |  |
|  | - Cốnglấy nước. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Kệnh tưới. | Tuyến kênh mương từ đầu đập dâng cuối suối Đồng Đò 2 đến ngã ba Ninh Bình, 2 bên thành kênh và đáy lún sụt nứt, vữa mục gây rò rỉ nước. |  |  |  |  |  |
| 9 | HỒ ĐÁ TRẮNG |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhà quản lý. | Bị dột thấm mái. | Sửa chữa tràn xả lũ. | -Trực 24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần, chú ý kiểm tra thẩm qua đập đất, khả năng tiêu thoát lũ của tràn. -Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB của xã Tràng Lương ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu khi có sự cố:Các thôn gõ kẻng liên hồi. | *Nguyễn Thị Thanh Tâm: CT- phụ trách chung, trực tiếp phụ trách đầu mối. *Phạm Văn Cương quản lý theo dõi hệ thống kênh và công trình trên kênh. | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. - Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: + Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. + Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Đập đất. | Đập đất ổn định, riêng mái thượng lưu: Tại vị trí giáp tràn, khoảng 30 m2 không còn lớp đá hộc xép khan. |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn xả lũ. | Tại vị trí vai phải phần tiếp giáp đập đất bị rò rỉ, nước chảy thành dòng, thân tràn có 01 điểm thấm. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Vận hành tốt. |  |  |  |  |  |
| 10 | HỒ LINH SƠN |  |  | -Trực 24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần, chú ý kiểm tra thẩm qua đập đất, khả năng tiêu thoát lũ của tràn. -Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB của xã Tràng Lương ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu khi có sự cố:Các thôn gõ kẻng liên hồi. | * Nguyễn Văn Tải trực tiếp theo dõi quản lý. | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Đập đất. | Đoạn đập phụ bờ phía Đông có cao trình thấp hơn cao trình đập chính. |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn xả lũ. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Vận hành tốt. |  |  |  |  |  |
|  | - Kênh mương. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
| 11 | HỒ GỐC THAU |  |  | -Trực 24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần, chú ý kiểm tra thẩm qua đập đất, khả năng tiêu thoát lũ của tràn. -Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB của xã Tràng Lương ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu khi có sự cố:Các thôn gõ kẻng liên hồi. | *Đặng Văn Nam trực tiếp theo dõi quản lý. | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Đập đất. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn xả lũ. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Vận hành tốt. |  |  |  |  |  |
|  | - Kênh mương. | Tuyến kênh đất trước và sau Xi phông Gốc Thau L = 200 m mặt cắt kênh nhỏ, yếu. |  |  |  |  |  |
| 12 | HỒ NỘI HOÀNG |  |  | -Khi hồ tích nước và có mưa bão lớn, chú ý kiểm tra rò thấm chân đập đá xây và tràn xả lũ, đóng cống chính, mở cửa tháo bùn cát sau cống. -Trực 24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần, chú ý kiểm tra thẩm qua đập đất, khả năng tiêu thoát lũ của tràn. -Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB của xã Hoàng Quế ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu khi có sự cố:Các thôn gõ kẻng liên hồi. | *Nguyễn Viết Liên và Nguyễn Thị Luyến trực tiếp theo dõi quản lý. | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Đập đá xây không tràn. | Khi tích nước rò nền đập thuộc bờ phía đông. |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn xả lũ. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Vận hành tốt. |  |  |  |  |  |
|  | - Kênh mương. | Tuyến kênh xây nhánh phía Đông toàn bộ đáy kênh bị xói nhiều. |  |  |  |  |  |
| 13 | HỒ CỔ LỄ |  |  | -Trực 24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần, chú ý kiểm tra thẩm qua đập đất, khả năng tiêu thoát lũ của tràn. -Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB của xã Hoàng Quế ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu khi có sự cố:Các thôn gõ kẻng liên hồi. | *Đoàn Mạnh Đạt CT- phụ trách chung, trực tiếp quản lý theo dõi. | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Nhà quản lý. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Đập đất. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn xả lũ. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống xả cát+ xả lũ. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Vận hành tốt. |  |  |  |  |  |
|  | - Kênh mương. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
| 14 | HỒ KHE ƯƠN 1 |  | Sử lý nước rò vào trong nhà tháp cống xong trước ngày 30/4/2019. | -Trực 24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần, chú ý kiểm tra thẩm qua đập đất, khả năng tiêu thoát lũ của tràn. -Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB của xã Hồng Thái Tây ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu khi có sự cố:Các thôn gõ kẻng liên hồi. | *Nguyễn Văn Nhất: CT-phụ trách chung và trực tiếp quản lý, theo dõi . | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | -Nhà quản lý. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Đập đất. | Bờ đập phía trái có 02điểm thấm trên đống đá tiêu nước và 01 điểm thấm dưới đống đá tiêu nước(khi mực nước bằng tràn). |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn xả lũ. | Dốc nước cách ngưỡng tràn 2 m có 01 lỗ rò nhỏ. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Hệ thống máy đóng mở bị ngâm nước do nước rò nhỏ ở doong và có 1 mạch đùn nhỏ từ trong thân đập chảy vào nhà tháp cống.. |  |  |  |  |  |
|  | - Kênh mương. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
| 15 | HỒ KHE ƯƠN 2 |  |  | -Trực 24 giờ trong ngày. Khi có gió bão, hồ tích nước tăng dần, chú ý kiểm tra thẩm qua đập đất, khả năng tiêu thoát lũ của tràn. - Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB của xã Hồng Thái Tây ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu khi có sự cố:Các thôn gõ kẻng liên hồi. | *Nguyễn Thị Ánh và Bùi Tố Ngọc trực tiếp quản lý, theo dõi . | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Tập kết vật liệu tại chỗ gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt đắp thành giếng, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. - Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: + Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt... + Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Nhà quản lý. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Đập đất | Thân đập ổn định, mái hạ lưu có 02 điểm thấm trên đống đá tiêu nước (khi mực nước bằng tràn). |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn xả lũ. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Vận hành tốt. |  |  |  |  |  |
|  | - Kênh mương. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
| 16 | HỒ RỘC CHÀY |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhà quản lý. | Đảm bảo. | Nâng cấp sửa chữa đập và sửa chữa toàn bộ tràn xả lũ. | -Trực 24/24 giờ trong ngày. -Khi có mưa bão, hồ tích nước tăng dần, ngoài kiểm tra chung, cần chú ý kiểm tra thấm qua đập đất, tràn xả lũ. Khi hồ tích nước đầy, ngăn nước từ kênh Vực Giang không cho về hồ. -Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB xã Hồng Thái Đông ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. - Tín hiệu ứng cứu (khi xảy ra sự cố đập): Các thôn gõ kẻng liên hồi. | *Đoàn Thị Hà trực tiếp quản lý, theo dõi . | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Tập kết vật liệu tại chỗ gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt đắp thành giếng, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa và máy móc thiết bị cần thiết.... - Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: + Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. + Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Đập đất. | Mái thượng lưu tại vị trí trên cống lấy nước phần bê tông khoảng 30 m2 bị lún gẫy. Mái hạ lưu tại vị trí trên cống lấy nước đất bị sụt, toàn bộ bậc lên xuống bị gẫy. + Tường cánh tràn phía trái bị nứt, có hiện tượng nghiêng về phía lòng tràn. + Tường cánh tràn bên phải bị nứt, gãy, ở vị trí ngay đầu tường cánh tràn có hiện tượng hút nước thành dòng hố kích thước (bxh = 0,3 x 0,3)m khi mực nước trên 2 m. + Toàn bộ sân phủ tràn có hiện tượng nứt và hút nước chảy luồn sâu dưới thân tràn khi mực nước hồ trên 2 m. |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn xả lũ. | + Tường cánh tràn phía trái bị nứt, có hiện tượng nghiêng về phía lòng tràn. + Tường cánh tràn bên phải bị nứt, gãy, ở vị trí ngay đầu tường cánh tràn có hiện tượng hút nước thành dòng hố kích thước (bxh = 0,3 x 0,3)m khi mực nước trên 2 m. + Toàn bộ sân phủ tràn có hiện tượng nứt và hút nước chảy luồn sâu dưới thân tràn khi mực nước hồ trên 2 m. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Vận hành tốt. |  |  |  |  |  |
|  | - Kênh mương. | Tuyến kênh cầu máng Ao Vân L=50 m, hai bên thành kênh bị bong tróc vữa gây rò rỉ nước. |  |  |  |  |  |
| 17 | HỒ YÊN DƯỠNG |  |  | - Trực 24/24 giờ trong ngày. - Khi có mưa bão, hồ tích nước tăng dần, ngoài kiểm tra chung, cần chú ý kiểm tra thấm qua đập đất, tràn xả lũ. Khi hồ tích nước đầy, ngăn nước từ kênh Vực Giang không cho về hồ. - Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB xã Hồng Thái Đông ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. - Tín hiệu ứng cứu (khi xảy ra sự cố đập): Các thôn gõ kẻng liên hồi. | *Đinh Thị Phượng trực tiếp quản lý, theo dõi . | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Tập kết vật liệu tại chỗ gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt đắp thành giếng, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: + Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. + Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Nhà quản lý. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Đập đất. | -Bị sụt lún vị trí tiếp giáp vai phải tràn, nước thấm qua mang tràn chảy thành dòng. -Bờ đập phía đông bị thấm nhẹ ở chân đập. |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn xả lũ. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn sự cố. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Vận hành tốt. |  |  |  |  |  |
|  | - Kênh mương. | Cửa ra ở cống lấy nước S= 4 m2 đáy bị xói nhiều. |  |  |  |  |  |
| 18 | HỒ TÂN YÊN |  | Thay doong tường ngực cánh cống thượng lưu(phía trái) cống xả lũ, và bảo dưỡng toàn bộ các máy đóng mở trước ngày 30/4/2019. | -Trực 24/24 giờ trong ngày. -Khi có mưa bão, khi nước tràn, chú ý kiểm tra độ cao nước tràn để điều tiết lũ bằng cống xả sâu, không để ngập lụt nhà dân ven hồ. Quan sát nước thấm qua đập đất. -Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB xã Hồng Thái Đông ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. - Tín hiệu ứng cứu khi có sự cố đập: Các thôn gõ kẻng liên hồi. | *Nguyễn Đình Thanh: CT- phụ trách chung 3 hồ và trực tiếp chỉ đạo vận hành cống xả lũ cùng Vũ Đình Quảng, Nguyễn Văn Nhiên và Nguyễn Mạnh Cường | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: +Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. +Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. -Trường hợp mưa lớn xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập: +Làm giếng lọc ngược với kích thước cho phép, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc.Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp dá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được). + Vật liệu gồm: Cát vàng, đá dăm, bao tải, đất thịt đắp thành giếng, lưới lọc, rơm, ống PVC, cọc sắt, cót ép và các dụng cụ thúng, cuốc, xẻng, dao, búa. -Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: +Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. +Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Nhà quản lý. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
|  | - Đập đất. | Bị sụt lún phần tiếp giáp tường cánh trái của tràn L= 10 m. |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn xả lũ. | Đảm bảo.(Khi mực nước bằng tràn có 01 điểm nước rò to phía sau tràn, vị trí trên tường cánh bên phải) |  |  |  |  |  |
|  | - Cống xả lũ. | Cánh cống thượng lưu: Cánh cống về phía bên trái toàn bộ doong tường ngực bị hở, nước rò nhiều. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Vận hành tốt. |  |  |  |  |  |
|  | - Kênh mương. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |
| 19 | HỒ TRẠI NỨA |  |  |  | . |  |  |
|  | - Nhà quản lý. | Mùa mưa thường xói lở mặt và mái đập. |  | Thường xuyên kiểm tra phát hiện đất lở lấp dòng chảy tràn sự cố để thoát lũ an toàn. | Đặng Ngọc Anh trực tiếp quản lý theo dõi. |  |  |
|  | - Đập đất. | Bị sụt lún phần tiếp giáp tường cánh trái của tràn L= 10 m. |  |  |  |  |  |
|  | - Tràn xả lũ. | Có tràn sự cố thoát lũ ở cột nước thấp hươn tràn chính. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Hư hỏng nặng. |  |  |  |  |  |
| 20 | HỒ QUÁN VUÔNG |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đập đất. | Đảm bảo. | Sửa chữa tràn xả lũ. | -Trực 24/24 giờ trong ngày. - Khi có mưa bão, khi nước tràn, chú ý kiểm tra độ cao nước tràn để điều tiết lũ bằng cống xả sâu, không để ngập lụt nhà dân ven hồ. Quan sát nước thấm qua đập đất. - Liên hệ chặt chẽ với BCHPCLB xã Bình Khê ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. - Tín hiệu ứng cứu khi có sự cố đập: Các thôn gõ kẻng liên hồi. | *Nguyễn Văn Đính: CP trực tiếp quản lý. theo dõi. | -Mưa lũ vượt tần suất thiết kế; tràn xả lũ không kịp thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập. -Mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông. | - Trường hợp mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế, có thể gây nước tràn qua đỉnh đập: + Dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất. Phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập. + Báo cáo về Công ty, UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo được kịp thời. - Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông: + Chặt cây Keo tại khu vực vườn keo của Công ty để làm cọc,chiều dài mỗi cọc khoảng 1,5 đến 2m tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. + Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ. -Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CPTM Ninh Dũng cung cấp cát, sỏi, đá hộc; Cửa hàng Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, cuốc, xẻng và Công ty Thanh Tuyền cung cấp xe ô tô tải, máy ủi, máy xúc, máy đầm để vận chuyển và sử lý các trường hợp khẩn cấp. |
|  | - Tràn xả lũ. | Thân tràn bị xập hư hỏng nặng. |  |  |  |  |  |
|  | - Cống lấy nước. | Vận hành tốt.(Có hiện tượng nước rò nhỏ qua mang cống) |  |  |  |  |  |
|  | - Kênh mương. | Đảm bảo. |  |  |  |  |  |

KHU VỰC TRẠM BƠM

| STT | Các hạng mụccông trình và thiết bị | Hiện trạng công trình | Phương án sửa chữa | Phương án phòng chống lụt bão | Lực lượng tại chỗ | Sự cố giả định | Phương án khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 1 | TRẠM BƠM TIÊU ĐẠM THUỶ -14 máy bơm: 2.500m3/h. - 14 động cơ 37 kw/h. - 6 máy bơm 4000m3/h - 6 động cơ 75 kw/h. | - Nhà quản lý: Đảm bảo. - Nhà máy: Bị dột mái 3 nhà máy. - Đường dây hạ thế: Đảm bảo. - Máy móc thiết bị: + Nhà máy số 1: Bình thường. + Nhà máy số 2: Máy số 1 và só 7 bị rung lắc trục. + Nhà máy số 3: Máy số 1, số 3 và số 4 bị rung lắc trục. + Hệ thống tủ điện:Tủ điện phân phối tổng bị rò điện ở Apto mat. | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị xong trước 30/4/2019. | - Thường trực 24/24 giờ trong ngày. - Chạy thử nội bộ trong tháng 5 năm 2019. - Trước khi có mưa bão, phải sấy máy và bơm nước đệm. - Khi có úng lụt, vận hành tối đa số máy để tiêu nhanh nhất, kết hợp tiêu bằng cống tiêu Đạm Thuỷ. - Kiểm tra tuyến kênh tiêu. | Phạm Giang: CT- phụ trách chung cùng Trần Văn Nam và Nguyễn Thị Thư kết hợp vận hành cống tiêu Đạm Thuỷ, kiểm tra hệ thống kênh tiêu chính và kênh tiêu nội đồng của xã, khi cần bơm tăng ca, điều động CN trạm tưới đến chạy máy. | -Khi máy bơm đang vận hành, bị hỏng động cơ. -Khi máy bơm đang vận hành, bị cháy bạc. -Bão về, mưa lớn gây ngập lụt quá khả năng bơm của trạm. | -Tại kho cụm Thủy nông Đạm thủy 02 động cơ dự phòng. Khi có máy hỏng sẽ chuyển máy dự phòng để thay thế. - Tại kho của Công ty có 07 bộ bạc dự phòng để thay thế khi bạc bị cháy. -Chuyển máy bơm giã chiến từ kho trạm bơm Việt Dân để lắp thêm phục vụ việc tiêu úng kịp thời. |
| 2 | TRẠM BƠM TIÊU VIỆT DÂN - 3 máy bơm 4.000m3/h. - 3 động cơ 75 kw/h. | - Nhà quản lý: Bị nứt mái, thấm dột. - Thiết bị điện: Đảm bảo. - Nhà máy số 1: Đang sửa chữa nâng cấp. - Máy móc nhà máy số 2: Đảm bảo. - Kênh hút: Bị bồi lắng và bèo tây nhiều. | -Bảo dưỡng máy móc thiết bị,trước ngày 30 /4/2019. -Tổ chức vớt bèo, rác trước khi vào vụ tiêu úng. | -Thường trực 24/24 giờ trong ngày. - Chạy thử nội bộ trong tháng 5 /2019. - Hoành triệt nước ngoại lai từ cống đường sắt và hồ Đập Phèo chảy về vùng tiêu úng. -Tập chung tiêu nước bằng cống ngoài đê trong mọi điều kiện có thể. -Khi có mưa bão, phải sấy máy và bơm nước đệm. - Khi có úng lụt, vận hành đến mức tối đa số máy để tiêu nhanh nhất. | Nguyễn Minh Tuân: CT- phụ trách chung cùng Trần Đức Cường, Hoàng Lê Sơn, Trần Thị Huê, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Xuân, kiểm tra cống Cầu Ván, cống ngoài đê, cống đường tàu. Khi cần bơm tăng ca, điều động công nhân trạm bơm tưới đến chạy máy. | Bão về, mưa lớn gây ngập lụt quá khả năng bơm của trạm. | Lắp thêm máy bơm giã chiến để phục vụ việc tiêu úng kịp thời. |
| 3 | TRẠM BƠM TIÊU HỒNG PHONG -6 máy bơm 4.000m3/h. - 6 động cơ 75 kw/h. | -Nhà quản lý: Đảm bảo. - Công trình trạm: + Tường xây giáp bẻ xả (phía đằng tây) bị nún nứt L=10 m, Dây thép gai tường rào nhà quản lý bị han gỉ cần được thay mới. + Chân kè mái kênh nát bẻ hút, vị trí giáp trạm bơm tưới của xã Hồng phong bị sụt nún kích thước (6 x1,5) m. -Thiết bị điện: Đảm bảo. -Máy móc thiết bị: Đảm bảo. -Kênh tiêu: Đảm bảo. | Bảo dưỡng máy móc thiết bị xong trước ngày 30/4/2019. | -Thường trực 24/24 giờ trong ngày. -Chạy thử nội bộ từ trong tháng 5/2019. -Trước khi có mưa bão, tiêu nước đệm qua cống dưới đê. - Khi có mưa bão, phải sấy máy và bơm nước đệm. | Nguyễn Nam Tiến CT- phụ trách chung cùng Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Thành Đảm, và Nguyễn Thị Bích vận hành máy bơm và kiểm tra đôn đốc HTX mở cống. | Bão về, mưa lớn gây ngập lụt quá khả năng bơm của trạm. | Chuyển máy bơm giã chiến từ kho trạm bơm Việt Dân để lắp thêm phục vụ việc tiêu úng kịp thời. |
| 4 | TRẠM BƠM TIÊU ĐỨC CHÍNH -6 máy bơm 4000 m3/h. - 6 động cơ 75 kw/h. | -Máy móc, thiết bị : Đảm bảo. -Công trình xây đúc: Đảm bảo. -Kênh tiêu: Đảm bảo. | Bảo dưỡng máy móc thiết bị xong trước ngày 30/4/2019. | -Thường trực 24/24 giờ trong ngày. - Chạy thử nội bộ trong tháng 5/2019. - Trước khi có mưa bão, phải sấy máy và bơm nước đệm. -Khi có úng lụt, vận hành tối đa số máy để tiêu nhanh nhất, kết hợp tiêu bằng cống Đầm Lớn và cống tiêu Mỏm Cua. | Đỗ Thanh Phương CT- phụ trách chung cùng Nguyễn Xuân Dương, Đoàn Thị Thái và Nguyễn Thị Kim Loan. Khi cần bơm điều động CN bơm tưới đến chạy úng. | Bão về, mưa lớn gây ngập lụt quá khả năng bơm của trạm. | Chuyển máy bơm giã chiến từ kho trạm bơm Việt Dân để lắp thêm phục vụ việc tiêu úng kịp thời. |
| 5 | TRẠM BƠM TIÊU KIM SƠN - 4 máy bơm 4000 m3/h. - 4 động cơ 75 kw/h. | -Nhà quản lý thấm góc phía Bắc. -Nhà máy: Bên ngoài nhà máy, sụt lún bê tông kè ngay cửa cống tiêu khoảng 2 m2. -Máy móc, thiết bị đảm bảo. -Kênh tiêu: Đảm bảo. | Kiểm tra định kỳ các thiết bị điện( phần hạ thế) bảo dưỡng động cơ, máy bơm, thiết bị điện trước 30/4/2019. | -Thường trực 24/24 giờ trong ngày. -Chạy thử nội trong tháng 5/2019. -Trước khi có mưa bão, phải sáy máy và bơm nước đệm . Khi có úng lụt, vận hành tối đa số máy để tiêu nhanh nhất, kết hợp tiêu bằng cống Nhuệ Hổ khi có điều kiện. | Nguyễn Văn Cẩn CT- phụ trách chung cùng Phạm Đức Trúc, Phạm Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Thị Huyền. Khi cần bơm điều động CN bơm tưới đến chạy úng. | Bão về, mưa lớn gây ngập lụt quá khả năng bơm của trạm. | Chuyển máy bơm giã chiến từ kho trạm bơm Việt Dân để lắp thêm phục vụ việc tiêu úng kịp thời. |
| 6 | TRẠM BƠM TƯỚI BÌNH SƠN -4 máy bơm 1200 m3/h. - 4 động cơ 33 kw/h. | -Nhà quản lý: Đảm bảo. -Nhà máy : Bình thường. -Máy móc, thiết bị điện: Đảm bảo. -Kênh mương: Một số tuyến kênh bị rò đáy, nứt thành kênh. |  | Thường trực 24/24 giờ trong ngày. Khi mưa, cắt điện đầu nguồn (trạm tiêu) để đảm bảo an toàn cho dây dẫn. Trước, trong, sau khi mưa bão phải kiểm tra: Cống tiêu Đường Sắt, Đập Phèo, cống núi trọc Đông Mai không cho nước chảy về khu vực tiêu úng. | NguyễnMinh Tuân CT- phụ trách chung cùng Nguyễn Quang Linh Công nhân vận hành bơm sẵn sàng đi chống úng theo sự động. |  |  |
| 7 | TRẠM BƠM TƯỚI ĐẠM THUỶ -2 máy bơm 1200 m3/h. - 2 động cơ 33 kw/h. | - Nhà máy: Xuống cấp, bị thấm rò nền. - Bể xả : Bị nứ t gây rò rỉ. -Máy móc, thiết bị: đảm bảo. -Kênh mương: Tuyến kênh trong làng rò rỉ nước nhiều và tuyến kênh Đồng Nai bị nghiêng. | Bảo dưỡng máy móc thiết bị xong trước ngày 30/4/2019. | Thường trực 24/24 giờ trong ngày. Khi mưa, cắt điện đầu nguồn (trạm tiêu) để đảm bảo an toàn cho dây dẫn. Trước, trong, sau khi mưa bão phải kiểm tra thường xuyên toàn bộ máy móc, thiết bị điện và các hạng mục công trình. | Nguyễn Đặng Doanh trực tiếp quản lý theo dõi trạm bơm và kiểm tra các tuyến kênh tưới. |  |  |
| 8 | TRẠM BƠM TƯỚI BÌNH LỤC -3 máy bơm 1200 m3/s. -3 Động cơ 33 kw/h. | -Nhà quản lý: Đảm bảo, (Bờ tường xây phía đông bị nghiêng và nứt L= 40 m). -Nhà máy:Nền nhà máy đặt thấp hơn so với mực nước lũ. - Máy móc, thiết bị: Đảm bảo. -Kênhmương:Tuyến kênh thuộc thôn Bình Lục Thượng 2 bên thành kênh nghiêng, nứt L= 90 m. | Bảo dưỡng máy móc thiết bị xong trước ngày 30/4/2019. | -Thường trực 24/24 giờ trong ngày. -Khi có mưa bão phải cắt điện, chống mưa hắt vào tủ điện và động cơ, chuẩn bị đầy đủ Panăng xích, giá đỡ, dây thép, cây, nhân lực để cẩu máy khi có lũ. -Liên hệ chặt chẽ với BCHCLB xã Hồng phong ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. - Tín hiệu ứng cứu: Gõ kẻng liên hồi. | Nguyễn Nam Tiến CT- phụ trách chung cùng Nguyễn Thị QuỳnhTrang Công nhân bơm điện sẵn sàng đi chống úng khi được điều động. |  |  |
| 9 | TRẠM BƠM TƯỚI TÂN VIỆT -3 máy bơm 1200 m3/h. - 3 động cơ 33 kw/h. | -Nhà quản lý đảm bảo. -Máy móc thiết bị : Đảm bảo vận hành tốt. -Kênh mương: Tuyến kênh Con Cá và tuyến kênh Tràng An bị rò đáy. | Bảo dưỡng máy móc thiết bị xong trước ngày 30/4/2019. | - Thường trực 24/24 giờ trong ngày. - Khi có mưa bão, phải cắt điện, chống mưa hắt tủ điện, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và công trình khi có mưa bão. | Đỗ Thanh Phương: CT- phụ trách chung cùng Trần Thị Miến sẵn sàng đi chống úng theo sự điều động của Công ty. |  |  |
| 10 | TRẠM BƠM TƯỚI XUÂN SƠN -3 máy bơm 1.200m3/h. - 3 động cơ 33 kw/h | -Nhà quản lý: Đảm bảo. -Nhà máy:Nền nhà máy đặt thấp hơn so với mực nước lũ. -Máy móc, thiết bị: Đảm bảo. -Kênh mương: Đảm bảo. | Bảo dưỡng máy móc thiết bị xong trước ngày 30/4/2019. | Thường trực 24/24 giờ trong ngày. -Khi có mưa bão phải cắt điện, chống mưa hắt vào tủ điện và động cơ. -Khi có lũ, phải theo dõi mực nước để khi cần, kéo động cơ lên giá, hoành triệt lỗ thoát nước từ nhà máy xuống bể hút. -Dụng cụ phòng chống: Panăng xích, giá đỡ, dây thép, cây, nhân lực để cẩu máy khi cần. -Liên hệ chặt chẽ với BCHCLB phường Xuân Sơn ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu: gõ kẻng liên hồi. | Nguyễn Văn Cẩn: CT-phụ trách chung cùng Dương Văn Lực. Công nhân bơm điện sẵn sàng đi chống úng theo sự điều động của Công ty. |  |  |
| 11 | TRẠM BƠM TƯỚI ĐÂM TRŨNG -3 máy bơm 300m3/h. - 3 động cơ 75 kw/h | -Nhà quản lý: Đảm bảo. -Nhà máy:Đảm bảo. -Máy móc, thiết bị điện: Đảm bảo. -Kênh hút: Rau muống lan kín kênh. | Bảo dưỡng máy móc thiết bị xong trước ngày 30/4/2019. | Thường trực 24/24 giờ trong ngày. -Khi có mưa bão phải cắt điện, chống mưa hắt vào tủ điện và động cơ. -Liên hệ chặt chẽ với BCHCLB xã Hồng Thái Tây ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra. -Tín hiệu ứng cứu: gõ kẻng liên hồi. | Phạm Quang Nhẫn :CT-phụ trách chung trực tiếp quản lý theo dõi; Nguyễn Văn Khởi và Đoàn Văn Sơn quản lý theo dõi tuyến kênh hút và vận hành cống Đầm Trũng; Phạm Thị Mơ quản lý theo dõi tuyến kênh hồ Khe Ươn 2. |  |  |
| 12 | TRẠM BƠM TƯỚI QUÁN VUÔNG -1 máy bơm 500m3/h. - 1 động cơ 25 kw/h | Toàn bộ máy móc, thiết bị điện hư hỏng. | Công ty đang triển khai sửa chữa. |  |  |  |  |
|  | CỐNG TIÊU |  |
|  | CỐNG TIÊU ĐẠM THUỶ | Đảm bảo. | Bảo dưỡng máy đóng mở xong trước 30/4/2019. | - Thường trực 24/24 giờ trong ngày. - Kiểm tra thường xuyên và hành triệt, không để nước rò vào vùng tiêu úng. - Khi có điều kiện tiêu phải mở 2 cánh cống tiêu kịp thời. | Phạm Giang: CT phụ trách và điều hành công trình, vận hành cống cùng Trần Văn Nam theo phương án đã nêu. |  |  |

|  | GIÁM ĐỐC (Đã ký) Đặng Văn Tuyên |
| --- | --- |

# Text boxes

CHỦ SỞ HỮU

(UBND TỈNH)

KIỂM SOÁT VIÊN
KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

CHỦ TỊCH KIÊM
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

KHỐI HỒ ĐẬP

1. CỤM THỦY NÔNG KHE CHÈ

2. CỤM THỦY NÔNG TRẠI LỐC

3. CỤM THỦY NÔNG ĐỒNG ĐÒ

4. CỤM THỦY NÔNG BẾN CHÂU

5. CỤM THỦY NÔNG TRÀNG LƯƠNG

6. CỤM THỦY NÔNG HOÀNG QUẾ

7. CỤM THỦY NÔNG HỒNG THÁI TÂY

8.  CỤM THỦY NÔNG HỒNG THÁI ĐÔNG

KHỐI TRẠM BƠM

1. CỤM THỦY NÔNG BÌNH SƠN

2. CỤM THỦY NÔNG ĐẠM THỦY

3. CỤM THỦY NÔNG HỒNG PHONG

4. CỤM THỦY NÔNG TÂN VIỆT

5. CỤM THỦY NÔNG XUÂN KIM SƠN

6. CỤM THỦY NÔNG ĐẦM TRŨNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

KỸ THUẬT

PHÒNG

KỸ THUẬT

PHÓ GIÁM ĐỐC

KẾ HOẠCH

PHÒNG

TC - HC

PHÒNG

KẾ HOẠCH

PHÒNG

KẾ TOÁN