| UBND TỈNH QUẢNG NINH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ LỢI ĐÔNG TRIỀU Số: 80/QĐ-CT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Triều, ngày 20 tháng 4 năm 2021 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão năm 2021

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV THUỶ LỢI ĐÔNG TRIỀU

Căn cứ Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018;

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phương án phòng chống lụt bão năm 2021 của Công ty đã lập.

Xét năng lực công tác của cán bộ công nhân viên - người lao động.

Theo đề nghị của phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ huy (BCH) phòng chống lụt bão (PCLB) của Công ty gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông: Đặng Văn Tuyên – Chức vụ: Chủ tịch Công ty: Trưởng ban – Thường trực giải quyết các công việc và điều hành mọi hoạt động PCLB của Công ty.

2. Ông: Vũ Minh Thành –  Giám đốc: Phó ban – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB của 07 hồ khu vực các xã: Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông và 01 trạm bơm Đầm Trũng. Thường  trực tại hồ Tân Yên.

3. Ông: Vũ Văn Tòng – Phó Giám đốc: Phó ban – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB của 05 trạm bơm tiêu, 05 trạm bơm tưới và 06 cống tiêu. Thường trực tại trạm bơm tiêu Đạm Thủy.

4. Bà: Nguyễn Thị Hồng Thao – Kiểm soát viên không chuyên trách – Cán bộ phòng Quản lý nước – Quản lý công trình: Uỷ viên – Thường trực tại Văn phòng Công ty để cập nhật mực nước các hồ chứa, mực nước bể hút các trạm tiêu và lượng mưa tại các trạm đo mưa.

5. Ông: Nguyễn Văn Phúc – Trưởng phòng Quản lý nước – Quản lý công trình: Ủy viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Khe Chè.

6. Ông: Nguyễn Hải Hà – Trưởng phòng Kỹ thuật – Tư vấn: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ xã Tràng Lương.

7. Ông: Nguyễn Văn Kiên – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác tài chính và vật tư tại Văn phòng Công ty.

8. Ông: Lê Văn Kiên – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tiêu Hồng Phong.

9. Ông: Nguyễn Thành Chung – Phó phòng  phòng Quản lý nước – Quản lý công trình: Ủy viên – Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Bến Châu.

10. Bà: Lê Thu Hà  – Phó phòng Kỹ thuật – Tư vấn: Ủy viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tiêu Kim Sơn.

11. Ông: Vũ Văn An –  Phó phòng Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên –  Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tiêu Đức Chính.

12. Ông: Đỗ Thanh Phương – Cán bộ phòng  phòng Quản lý nước – Quản lý công trình: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Đồng Đò 1+2.

13. Ông: Nguyễn Xuân Cường – Cán bộ phòng Quản lý nước – Quản lý công trình: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB trạm bơm tiêu Việt Dân.

14. Ông: Lê Văn Dũng – Cán bộ phòng phòng  phòng Quản lý nước – Quản lý công trình: Ủy viên – Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Hoàng Quế.

15. Ông: Lê Đại Hùng – Cán bộ phòng Kỹ thuật – Tư vấn: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại hồ Tân Yên.

16. Bà: Nguyễn Thị Gái – Cán bộ phòng Kỹ thuật – Tư vấn: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Trại Lốc.

17. Bà: Nguyễn Thị Bích – Cán bộ phòng Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên – Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tưới Bình Lục.

18. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Cán bộ phòng Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên – Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tưới Xuân Sơn.

19. Bà: Đỗ Thị Hòa – Cán bộ phòng Kế hoạch – Tài chính – Thủ kho, thủ quỹ: Ủy viên – Chịụ trách nhiệm cấp phát vật tư, kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống chống lụt, bão.

20. Bà: Đỗ Thị Phương Thanh – Cán bộ phòng Tổ chức – Hàng Chính: Ủy viên – Thường trực tại Văn phòng Công ty để bố trí công tác hậu cần.

21. Bà: Đặng Thị Hường –Văn thư, tạp vụ.

Thường trực tại Văn phòng Công ty để cập nhật thông tin.

22. Ông: Nguyễn Văn Đức – Lái xe: Thường trực phương tiện ô tô để phục vụ công tác PCLB.

23. Các cụm trưởng cụm thủy nông: Uỷ viên – Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm thủy nông mình và phân công, điều động quân số thuộc biên chế của cụm thủy nông mình quản lý.

Điều 2. Khi có tin bão gần, gió, mưa lớn xảy ra các thành viên trong Ban chỉ huy phòng chống úng ngập và mưa bão Công ty về ngay vị trí đã được phân công để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra theo nhiệm vụ đã được phân công, thường trực 24/24 giờ trong ngày.

Các cụm thủy nông triển khai công tác phòng chống úng ngập và mưa bão của cụm thủy nông mình và liên hệ với Ban chỉ huy PCTT  – TKCN các xã, phường để có phương án phòng chống lụt, bão với phương trâm 4 tại chỗ của cụm thủy nông mình khi có sự cố xảy ra.

Điều 3. Các phòng: Tổ chức  –  Hành chính, Quản lý nước – Quản lý công trình, Kỹ thuật – Tư vấn, Kế hoạch – Tài chính; các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Các phòng ban, cụm thủy nông; - Các thành viên BCH PCLB; - Lưu Công ty. | CHỦ TỊCH CÔNG TY (Đã ký) Đặng Văn Tuyên |
| --- | --- |

| UBND TỈNH QUẢNG NINH CÔNG TY TNHH MTV THUỶ LỢI ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH Số: 79/PAPCLB-CT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Triều, ngày 20 tháng 4 năm 2021 |
| --- | --- |

##### PHƯƠNG ÁN

##### PHÒNG CHỐNG NGẬP LỤT VÀ MƯA BÃO NĂM 2021

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Ninh;

- Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ninh;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh;

- Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh;

- UBND thị xã Đông Triều.

Căn cứ Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018.

Để chủ động đối phó với mùa mưa bão năm 2021, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều, xây dựng Phương án phòng chống ngập lụt và mưa bão năm 2021 với các nội dung, như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐƠN VỊ

1. Đặc điểm tình hình đơn vị:

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đông Triều là doanh nghiệp Nhà nước, được UBND tỉnh Quảng Ninh giao quản lý, khai thác 18 hồ đập vừa nhỏ, với tổng dung tích trữ nước là 35,8 triệu m3; 06 trạm bơm tưới, có 18 tổ máy với tổng công suất 18.126 m3/h; 05 trạm bơm tiêu, có 45 tổ máy với tổng công suất là 159.000 m3/h; 01 cống tiêu dưới đê; quản lý trên 150 km kênh tưới, tiêu các loại và các công trình trên kênh; tưới 6.199 ha diện tích gieo trồng và tiêu cho 3.869,18 ha diện tích lưu vực; phục vụ tưới, tiêu cho 19 xã, phường và một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Hàng năm, đã góp phần quan trọng làm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đồng thời góp phần phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ cấu lao động của Công ty:

2.1. Tổ chức bộ máy của Công ty:

2.2. Biên chế của Công ty:

Tổng số cán bộ công nhân viên trong Công ty hiện nay là 97 người. Trong đó có 42 nữ, được bố trí, sắp xếp tại 04 phòng ban chức năng và 13 cụm thủy nông, cụ thể như sau:

- Kiểm soát viên không chuyên trách: 01 người (kiêm cán bộ phòng Quản lý nước -Quản lý công trình)

- Chủ tịch Công ty: 01 người

- Ban giám đốc: 02 người (01 giám đốc, 01phó giám đốc)

- Phòng Tổ chức-Hành chính: 06 người (01 trưởng phòng, 05 nhân viên)

- Phòng Kế hoạch-Tài Chính: 05 người (01 trưởng phòng, 01 phó phòng, 03 nhân viên)

- Phòng Quản lý nước-Quản lý công trình: 05 người (01 trưởng phòng, 01 phó phòng, 03 nhân viên)

- Phòng Kỹ thuật-Tư vấn: 04 người (01 trưởng phòng, 01 phó phòng và  02 nhân viên)

- Khối Trạm bơm: 05 Cụm thủy nông có 30 người (05 cụm trưởng, 25 công nhân).

- Khối Hồ đập: 08 Cụm thủy nông có 43 người (08 cụm trưởng, 03 cụm phó và 32 công nhân)

2.3. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công nhân viên – người lao động trong Công ty hiện nay:

- Thạc sĩ các ngành: 04 người (01 Thạc sĩ quản ký kinh tế, 03 Thạc sĩ thủy lợi)

-  Đại học các ngành: 37 người (Kỹ sư thủy lợi: 11 người, Cử nhân kinh tế: 12 người, Kỹ sư cơ điện: 10 người, Kỹ sư xây dựng: 02 người, Kỹ sư trắc địa 01 người, Cử nhân luật 01 người)

- Cao đẳng các ngành: 03 người (Cao đẳng thủy lợi: 01 người, Cao đẳng cơ điện: 01 người, Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật môi trường: 01 người,  )

- Trung cấp các ngành: 8 người (Trung cấp thủy lợi: 02 người,  Trung cấp cơ điện: 06 người).

- Công nhân kỹ thuật: 49 người (Công nhân nông giang: 37 người, Công nhân cơ điện: 11 người, Lái xe: 01 người).

II. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÔNG TY QUẢN LÝ

1. Đối với các hồ đập:

Công ty đã kiểm tra toàn bộ các hồ chứa nước: gồm Đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả lũ và toàn bộ kênh mương và các hạng mục công trình trên kênh.

Qua kiểm tra, các hồ chứa do Công ty quản lý, đến thời điểm hiện nay các hạng mục công trình đều đảm bảo tốt công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh kinh tế cũng như đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2021.

Bên cạnh đó, trong  năm vừa qua được sự quan tâm đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT, một số hồ chứa nước đã được nâng cấp, sửa chữa gồm các hồ: Khe Chè, Đồng Đò1, Đá Trắng, Rộc Chày và hồ Quán Vuông, do vậy các hồ trên đã và đang phát huy được hiệu quả trong việc tích trữ nước, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh kinh tế và đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa bão năm 2021.

Tuy nhiên, qua kiểm tra một số hạng mục của một số các hồ chứa cần được sửa chữa trước mắt cũng như lâu dài để đảm bảo phục vụ sản xuất, cũng như đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Đó là tràn xả lũ hồ Đồng Đò 2: Rò nước ở 2 bên mang tràn; Tràn xả lũ hồ Yên Dưỡng: Rò nước ở mang tràn phía tây; Tràn xả lũ hồ Tân Yên: Có 01 điểm nước rò to tại vị trí phía trên tường cánh phía tây; Xi phông Trạm Xá hồ Khe Chè: Phần tiếp giáp giữa bê tông và ống thép cửa vào và cửa ra bị rò nước nhiều; Các cống tưới hồ Khe Chè, Bến Châu, Đồng Đò 2, Khe Ươn 1, hồ Cổ Lễ và cống xả lũ hồ Tân Yên bị hư hỏng một số hạng mục như hư hỏng bánh răng lai, hư hỏng trục của  máy đóng mở, hỏng doăng cánh cống cũng như cánh cống han rỉ ...  và một số tuyến kênh tưới đã xuống cấp do được xây dựng từ những năm 1990 trở về trước, qua thời gian đáy và hai bên thành kênh đã bị mục thối vữa, gây rò nước cần được sửa chữa thuộc các hồ:

-Hồ Khe Chè: Tuyến kênh sau Xi phông Trạm Xá đến Xi phông Ba Xã và tuyến tuyến kênh Tam Hồng.

-Hồ Bến Châu: Tuyến kênh chính từ đầu mối đến trường mỏ B và tuyến kênh N8, N9.

-Hồ Đồng Đò 1: Đoạn kênh từ đầu mối đến tràn suối L = 800 m.

-Hồ Đồng Đò 2: Hệ thống kênh xuống cấp, nhiều đoạn bị đổ và một số tuyến kênh của hồ Đá Trắng,  Rộc Chày, Nhà Bò...

2. Đối với các trạm bơm tưới:

Công ty đã kiểm tra 06 trạm bơm tưới gồm: Nhà trạm cùng toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống điện, hệ thống kênh mương và các hạng mục công trình trên kênh, cụ thể:

+ Về các động cơ: Toàn bộ các động cơ do mới được thay thế: Đảm bảo.

+ Về thiết bị bơm: Toàn bộ thiết bị bơm đã hết khấu hao sử dụng, Công ty thường xuyên phải bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì phục vụ sản xuất, cần được sửa chữa thay mới.

- Trạm bơm Bình Sơn: Nhà trạm cùng toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống điện, và các hạng mục công trình trên kênh đảm bảo. Riêng kênh tưới, tuyến kênh từ bể xả đến cuối kênh Đông Thành bị bục đáy, thành kênh bị nứt gây rò nước; tuyến kênh từ Xi phông  đường 18 A đến cổng làng Bắc Mã bị hư hỏng đáy và nứt thành kênh gây rò nước.

- Trạm bơm Tân Việt: Nhà quản lý bị nứt nhiều, nhà máy cùng toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống điện và các hạng mục công trình trên kênh đảm bảo. Riêng kênh tưới, tuyến kênh ngay bể xả thành kênh bị nghiêng L=20 m; kênh khu cống Khởm bị sụt đáy; kênh nhánh Tân Việt sụt lún đáy, gầy rò nước.

- Trạm bơm Đạm Thủy: Máy móc đảm bảo, các hạng mục công trình trên kênh đảm bảo. Riêng nhà máy bị dột; bể xả bị nứt gây rò nước; khởi động từ tử điều khiển máy bơm số 1 kêu to; kênh tưới tuyến kênh trong làng bị rò rỉ nước và tuyến kênh Đồng Nai một số đoạn kênh thành kênh bị nghiêng và nứt.

- Trạm bơm Bình Lục: Máy móc đảm bảo, hệ thống điện phục vụ sản xuất và các hạng mục công trình trên kênh đảm bảo. Riêng đường điện sinh hoạt kém; kênh tưới tuyến kênh thuộc thôn Bình Lục Thượng hai bên thành kênh nghiêng, nứt nhiều L=90 m.

- Trạm bơm Xuân Sơn: Nhà trạm và toàn bộ máy móc thiết bị điện, kênh mương và các hạng mục công trình trên kênh đảm bảo. Riêng kênh hút bị bồi lắng đất nhiều.

- Trạm bơm Quán Vuông: Toàn bộ máy móc thiết bị điện, đường ống dẫn nước, van mở, khóa nước đảm bảo.

2. Đối với các trạm bơm tiêu:

Hiện nay, Công ty quản lý 05 trạm bơm tiêu, với tổng công suất là 159.000 m3/h, phục vụ tiêu úng cho 3.869,18 ha lưu vực.Qua kiểm tra các trạm bơm tiêu như sau:

2.1 Trạm bơm tiêu Đạm Thủy:

+  Nhà máy số 1: Mái nhà máy bị dột. Máy móc thiết bị, hệ thống điện, kênh tiêu đảm bảo; riêng kênh xả bị bồi lắng nhiều đất

+ Nhà máy số 2 và số 3: Mái 02 nhà máy bị dột, toàn bộ máy móc, thiết bị đã hết khấu hao sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng, Công ty phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì phục vụ sản xuất, do máy móc thiết bị lạc hậu, hiện nay không có đủ thiết bị để thay thế Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác sửa chữa, đề nghị cho sửa chữa, nâng cấp.

2.2 Trạm bơm tiêu Việt Dân: Nhà máy, máy móc thiết bị, hệ thống điện đảm bảo.

2.3 Trạm bơm tiêu Đức Chính: Nhà máy, máy móc thiết bị, hệ thống điện và toàn bộ hệ thống kênh tiêu đều đảm bảo.

2.4 Trạm bơm tiêu Hồng Phong: Nhà máy, máy móc thiết bị, hệ thống điện và toàn bộ hệ thống kênh tiêu đảm bảo. Riêng bể hút của nhà máy bị sạt gây xói lở.

2.5 Trạm bơm tiêu Kim Sơn: Nhà máy, máy móc thiết bị, hệ thống điện và toàn bộ hệ thống kênh tiêu đảm bảo, riêng  bờ tường bao bị đổ 20 m.

3. Cống tiêu Đạm Thủy: Đảm bảo vận hành tốt.

III. PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO.

Để đối phó với tình huống có mưa bão, lũ lụt xảy ra. Công ty chủ động thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, cụ thể:

1. Chỉ huy tại chỗ:

Công ty đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-CT ngày 20/4/2021 về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão năm 2021, chỉ huy tại chỗ được phân công cụ thể như sau:

1. Ông: Đặng Văn Tuyên - Chủ tịch Công ty: Trưởng ban.

Số điện thoại: 0935.098.398 - 0968.695.363

Thường trực tại văn phòng Công ty giải quyết công việc và điều hành mọi hoạt động trong Công ty.

2. Ông: Vũ Minh Thành -  Giám đốc: Phó ban.

Số điện thoại: 0976.328.525 - 0866.600.299

Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách công tác PCLB của 7 hồ ở khu vực các xã: Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông. Tổ chức điều hành, kiểm tra đôn đốc các cụm Thủy nông quản lý các hồ trên, thực hiện đúng theo phương án chống lụt bão đã được phê duyệt. Thường trực tại hồ Tân Yên.

3. Ông: Vũ Văn Tòng - Phó giám đốc: Phó ban.

Số điện thoại: 0987.524.865

Thường trực tại trạm bơm tiêu Đạm Thuỷ - Phụ trách khối trạm bơm gồm:

- 05 trạm bơm tiêu.

- 05 trạm bơm tưới.

- 06 cống tiêu.

Trực tiếp chỉ đạo 05 trạm bơm tiêu: Đạm Thuỷ, Việt Dân, Đức Chính, Hồng Phong và Kim Sơn.

Nhiệm vụ: Tổ chức điều hành, kiểm tra đôn đốc các trạm bơm thực hiện theo phương án phòng chống ngập lụt và mưa bão đã được phê duyệt.

4. Bà: Nguyễn Thị Hồng Thao - Kiểm soát viên không chuyên trách - Cán bộ phòng Quản lý nước - Quản lý công trình.

Số điện thoại: 0989.921.008

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại Văn phòng Công ty để cập nhật mực nước các hồ chứa, mực nước bể hút các trạm bơm tiêu và lượng mưa tại các trạm đo mưa.

5. Ông: Nguyễn Văn Phúc - Trưởng phòng Quản lý nước - Quản lý công trình.

Số điện thoại: 0914.384.343

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Khe Chè.

6. Ông: Nguyễn Hải Hà - Trưởng phòng Kỹ thuật - Tư vấn.

Số điện thoại: 0393.019.568

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ xã Tràng Lương.

7. Ông: Nguyễn Văn Kiên - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

Số điện thoại: 0982.087.288

Trực tiếp phụ trách công tác tài chính và vật tư tại Văn Phòng Công ty.

8. Ông: Lê Văn Kiên - Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính.

Số điện thoại: 0903.458.296

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tiêu Hồng Phong.

9. Ông: Nguyễn Thành Chung - Phó phòng Quản lý nước - Quản lý công trình.

Số điện thoại: 0982.812.682

Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Bến Châu.

10. Bà: Lê Thu Hà - Phó phòng  Kỹ thuật - Tư vấn.

Số điện thoại: 0834.781.533

Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tiêu Kim Sơn.

11. Ông: Vũ Văn An - Phó phòng Kế hoạch - Tài chính.

Số điện thoại: 0984.386.186

Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tiêu Đức Chính.

12. Ông: Đỗ Thanh Phương - Cán bộ phòng Quản lý nước - Quản lý công trình.

Số điện thoại: 0988.101.442

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Đồng Đò 1+2.

13. Ông: Nguyễn Xuân Cường - Cán bộ phòng Quản lý nước - Quản lý công trình.

Số điện thoại: 0914.284.322

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại Trạm bơm tiêu Việt Dân.

14. Ông: Lê Văn Dũng - Cán bộ phòng Quản lý nước - Quản lý công trình.

Số điện thoại: 0989.332.888

Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Hoàng Quế.

15. Ông Lê Đại Hùng - Cán bộ phòng Kỹ thuật - Tư vấn.

Số điện thoại: 0988.530.127

Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại hồ Tân Yên.

16. Bà: Nguyễn Thị Gái - Cán bộ phòng Kỹ thuật - Tư vấn.

Số điện thoại: 0972.138.024

Trực  tiếp phụ trách công tác PCLB tại cụm hồ Trại Lốc.

17. Bà: Nguyễn Thị Bích - Cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính.

Số điện thoại: 0977.185.175

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm tưới Bình Lục.

18. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính.

Số điện thoại: 0961.027.233

Trực tiếp phụ trách công tác PCLB tại trạm bơm tưới Xuân Sơn.

19. Bà: Đỗ Thị Hòa - Cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính - Thủ kho, thủ quỹ.

Số điện thoại: 0981.243.467

Chịu trách nhiệm cấp phát vật tư, kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống chống lụt, bão.

20. Bà: Đỗ Thị Phương Thanh - Cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính.

Số điện thoại: 0979.915.181

Thường trực tại Văn phòng Công ty để bố trí công tác hậu cần.

21. Bà: Đặng Thị Hường - Văn thư, tạp vụ.

Số điện thoại: 0772.216.655

Thường trực tại Văn phòng Công ty để cập nhật thông tin.

22. Ông: Nguyễn Văn Đức - Lái xe.

Số điện thoại: 0985.795.368

Thường trực phương tiện ô tô để phục vụ công tác PCLB.

23. Các cụm trưởng cụm thủy nông:

Chịu trách nhiệm trước Công ty về nhiệm vụ đã được phân công. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra trước, trong và sau mùa mưa bão theo phương án phòng chống lụt bão đã được duyệt, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình mưa lũ, mực nước tại các hồ chứa và mực nước tại bể hút các trạm bơm tiêu úng và thực trạng hệ thống công trình quản lý báo về phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, để tổng hợp báo cáo cho các đơn vị có liên quan.

Thống nhất với ban chỉ huy phòng chống lụt bão (BCHPCLB) các xã, phường về các phương án xử lý: Hồ đập, kênh mương, trạm bơm... Khi có sự cố xảy ra và thực hiện theo phương án 4 tại chỗ.

Khi có nguy cơ hoặc có sự cố xảy ra phải tìm đủ mọi cách báo ngay cho BCH PCTT-TKCN xã, phường sở tại và BCHPCLB Công ty (Văn phòng Công ty - Điện thoại:  02033.870.863) để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Lực lượng tại chỗ:

Khi có tin bão, áp thấp nhiệt đới gần bờ; gió, mưa lớn xảy ra các thành viên trong BCHPCLB Công ty về ngay vị trí đã được phân công, thường trực 24/24 giờ trong ngày để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra theo nhiệm vụ được phân công. Tại các Cụm thủy nông lực lượng được bố trí theo Phụ lục Phương án phòng chống lụt bão năm 2021 kèm theo.

Để xử lý nhanh và kịp thời các tình huống khẩn cấp, Công ty thành lập Đội Xung kích gồm 15 người, dưới sự điều hành trực tiếp của Ban giám đốc.

(Công ty đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-CT ngày 20/4/2021 về việc thành lập Đội xung kích để xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp trong tác phòng chống lụt, bão năm 2021 -  có Quyết định cụ thể kèm  theo)

Trong trường hợp bão, lũ lớn quá khả năng ứng phó của Công ty, Công ty sẽ báo cáo UBND thị xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh để được sự hỗ trợ kịp thời.

3. Vật tư và phương tiện tại chỗ:

3.1 Vật tư tại chỗ:

Ngoài những vật tư, vật liệu sẵn có tại những Cụm thủy nông mà Công ty có thể tận dụng khai thác để phục vụ cho việc xử lý tình huống khi có bão lũ xảy ra. Công ty đã ký các Hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều để cung cấp vật tư, vật liệu khi cần thiết. Cụ thể, Công ty đã ký Hợp đồng số 77/2021/HĐ-NT ngày 20/4/2021 với Công ty Cổ phần Thương mại Ninh Dũng và Hợp đồng số 76/2021/HĐ-NT ngày 20/4/2021 với cửa hàng tổng hợp Nguyễn Thị Xuân phường Đông Triều, với số lượng cụ thể như sau:

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát (cát sỏi) | m3 | 50 |  |
| 2 | Đá hộc | m3 | 100 |  |
| 3 | Bạt dù | m2 | 2.000 |  |
| 4 | Bao tải | Cái | 7.000 |  |
| 5 | Cuốc bàn | Cái | 60 |  |
| 6 | Xẻng | Cái | 60 |  |

(Số lượng vật tư có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế và đơn vị sẵn sàng cung cấp cho Công ty).

3.2 Phương tiện tại chỗ:

Công ty đã ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Trung Thành đóng trên địa bàn phường Hưng Đạo, Hợp đồng số 75 /2021/HĐ-NT ngày 20/4/2021, với số lượng cụ thể  như sau:

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe ô tô tải từ 3,5 tấn đến 5 tấn | Cái | 05 |  |
| 2 | Xe ô tô tải từ 5 tấn đến 10 tấn | Cái | 05 |  |
| 3 | Xe ô tô tải trên 10 tấn | Cái | 05 |  |
| 4 | Máy múc | Cái | 04 |  |
| 5 | Máy ủi | Cái | 03 |  |
| 6 | Máy đầm lèn | Cái | 03 |  |

4. Hậu cần tại chỗ:

Hàng năm, Công ty được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh (đơn vị được UBND tỉnh ủy quyền) ký hợp đồng đặt hàng đối với Công ty. Căn cứ hợp đồng, đã cấp tạm ứng kinh phí cho Công ty hoạt động. Do đó, đơn vị đã chủ động được nguồn kính phí để điều hành sản xuất. Mặt khác, Công ty luôn dành riêng phần kinh phí cho việc phòng chống lụt bão, giao cho Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với các cụm thủy nông chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm trong thời gian có mưa lũ, bão lụt xảy ra như: Gạo, mỳ ăn liền, rau sạch (có sẵn tại chỗ do các Cụm thủy nông trồng), một cơ số thuốc chữa bệnh thông thường (cảm cúm, rối loạn tiêu hóa...), một số can đựng nước sạch.

5. Phối hợp với các đơn vị:

Ngoài thực hiện phương châm 4 tại chỗ của Công ty đã nêu ở trên. Khi có mưa lũ, bão lụt xảy ra. Công ty thường xuyên nhận sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh, Chi cục Thủy lợi, Thị ủy-HĐND-UBND thị xã Đông Triều để xử lý các tình huống có thể xảy ra, Công ty còn phối hợp với các đơn vị cụ thể:

- Phối hợp chặt chẽ với Điện lực Đông Triều để ưu tiên nguồn điện phục vụ cho việc tiêu úng tại các trạm bơm tiêu úng được thường xuyên liên tục;

- Phối hợp với Đài phát thanh-Truyền hình thị xã Đông Triều và Đài phát thanh các xã, phường trên địa bàn thị xã để tuyên truyền diễn biễn của mưa bão, lũ lụt ...

- Phối hợp với UBND các xã, phường, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã Đông Triều để tuyên truyền, vận động nhân dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh xảy ra kể cả phải cưỡng chế đối với các hộ dân cố tình không chịu di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiển như Vùng hạ lưu sau  đập, tràn xả lũ... Bên cạch đó, Công ty cũng đề nghị thị xã Đông Triều, các xã phường và các đơn vị đóng trên địa bàn, huy động, hỗ trợ thêm phương tiện, vật tư PCLB khi có sự cố xảy ra. Công ty bố trí 08 máy bơm dầu sẵn sàng huy động khi có sự cố ngập lụt tại bất kỳ khu vực nào trên địa bàn Thị xã.

- Thông báo cho UBND các xã, phường về phương án phòng chống lụt bão của Công ty để phối hợp thực hiện cho có hiệu quả cao nhất.

IV. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG KHI MƯA BÃO, LŨ LỤT XẢY RA.

1. Đối với hồ đập:

1.1 Hồ Khe Chè:

Trường hợp mưa to gây vỡ kênh, sạt trượt chân cầu máng, xi phông:

Công tác chuẩn bị:

- Chỉ huy tại chỗ: Ông Nguyễn Văn Phúc trực tiếp chỉ huy và điều hành.

- Lực lượng tại chỗ: Toàn bộ lực lượng của cụm thủy nông Khe Chè và điều động lực lượng đội xung kích.

- Vật tư tại chỗ: Liên hệ với Công ty Cổ phần thương mại Ninh Dũng để cung cấp các loại vật tư và vận chuyển đất. Liên hệ với Cửa hàng tổng hợp của bà Nguyễn Thị Xuân để cung cấp bao tải dứa, bạt dứa...

- Phương tiện tại chỗ: Liên hệ với Công ty TNHH Trung Thành để cung cấp phương tiện như: Ô tô tải, máy múc, máy ủi...

- Hậu cần tại chỗ: Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với cụm thủy nông Khe Chè chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, như gạo, mỳ ăn liền, nước uống và một số thuốc cảm cám, rối loạn tiêu hóa.... trong thời gian tối thiểu 03 ngày.

Phương án xử lý:

Chặt cây keo tại vườn keo của Công ty để làm cọc, chiều dài mỗi cọc khoảng từ 1,5 đến 2 mét, tùy vào thực tế. Đóng cọc keo dọc đoạn kênh (chân cầu máng, xi phông) bị vỡ, sạt. Dùng bao tải dứa đổ đất khoảng 2/3 bao, buộc chặt miệng bao xếp thành từng lớp dọc khu vực bị vỡ.

1.2  Hồ Trại Lốc 1:

Trường hợp mưa lớn, xuất hiện mạch đùn sủi tại hạ lưu đập:

Công tác chuẩn bị:

- Chỉ huy tại chỗ: Ông Nguyễn Thị Gái trực tiếp chỉ huy và điều hành.

- Lực lượng tại chỗ: Toàn bộ lực lượng của cụm thủy nông Trại Lốc và điều động lực lượng đội  xung kích.

- Vật tư tại chỗ: Tập kết các dụng cụ sẵn có như thúng, cuốc, xẻng, dao, búa... Liên hệ với Công ty Cổ phần thương mại Ninh Dũng cung cấp và vận chuyển cát, đá dăm, đất thịt, cọc sắt. Cửa hàng tổng hợp của bà Nguyễn Thị Xuân để cung cấp bao tải, lưới lọc, ống PVC, cót ép, rơm.

- Phương tiện tại chỗ: Liên hệ với Công ty TNHH Trung Thành để cung cấp phương tiện máy múc.

- Hậu cần tại chỗ: Phòng tổ chức - Hành chính phối hợp với cụm thủy nông Trại Lốc chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, như gạo, mỳ ăn liền, nước uống và một số thuốc cảm cám, rối loạn tiêu hóa.... trong thời gian tối thiểu 03 ngày.

Phương án xử lý:

Làm giếng lọc ngược với kích thước quy định, quây hố đùn sủi vật liệu bằng cót ép, bằng cách đóng cọc thép sau đó buộc cót ép cố định với cọc. Trước khi đổ các lớp vật liệu lọc, dùng bao rơm rải trên miệng hố đùn sủi sau đó ép tấm lưới thép lên, đổ một lớp cát vàng sạch, tiếp theo đổ một lớp đá răm xuống giếng, sau khi rải các lớp vật liệu lọc, làm máng dẫn nước bằng ống PVC (đến khi nào nước chảy ra trong là được).

1.3  Hồ Nội Hoàng - Cổ Lễ:

Do hồ Nội Hoàng bị san lấp, khi mưa lớn xảy ra nước tập trung chảy về hồ Cổ Lễ, tràn xả lũ và cống xả lũ không kịp thời thoát lũ, có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập:

Công tác chuẩn bị:

- Chỉ huy tại chỗ: Ông Vũ Minh Thành trực tiếp chỉ huy và điều hành.

- Lực lượng tại chỗ: Toàn bộ lực lượng của cụm thủy nông Hoàng Quế và điều động lực lượng đội  xung kích.

- Vật tư tại chỗ: Liên hệ với Công ty Cổ phần thương mại Ninh Dũng cung cấp và vận chuyển cát, đất. Cửa hàng tổng hợp Nguyễn Thị Xuân cung cấp bạt dù, bao tải, dây thép... để phủ lêm mái hạ lưu của đập.

- Phương tiện tại chỗ: Liên hệ với Công ty TNHH Trung Thành để cung cấp các phương tiện máy xúc, máy ủi, ô tô máy đầm có thể mở rộng thêm tràn hoặc mở thêm cửa thoát lũ...khi có nguy cơ gây mất an toàn đập.

- Hậu cần tại chỗ: Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với cụm thủy nông Hoàng Quế chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, như gạo, mỳ ăn liền, nước uống và một số thuốc cảm cám, rối loạn tiêu hóa.... trong thời gian tối thiểu 03 ngày.

Phương án xử lý:

Tiêu nước đệm qua cống xả lũ với mức tối đa cho phép và dùng bạt chống sóng căng dọc theo chiều dài thân đập. Dùng các thanh sắt Φ6 ghim chặt xuống đất, đồng thời dùng các bảo tải dứa chứa đầy cát, đất để đè lên mặt bạt, phủ bạt chống sóng từ kè đá thượng lưu đến hết chân đập.

Để đảm bảo an toàn cho hồ Nội Hoàng và hồ Cổ Lễ  trong mùa mưa bão năm 2021, Công ty  yêu cầu cụm thủy nông Hoàng Quế điều tiết mực nước 2 hồ như sau:

- Đối với hồ Nội Hoàng: Trước và  trong khi có mưa bão, hạ mực nước hồ qua cống tưới, luôn duy trì mực nước dưới tràn 1 m, điều tiết nước chảy xuống kênh tiêu và qua hệ thống kênh tưới.

- Đối với hồ Cổ Lễ: Trước và  trong khi có mưa bão, hạ mực nước hồ qua cống xả lũ xuống dưới tràn 1m.

2. Đối với các trạm bơm tiêu:

Trạm bơm tiêu Đạm Thủy (Nhà máy số 2): Máy bơm số 2 và số 3 xảy ra sự cố vỡ bạc và cháy động cơ.

Công tác chuẩn bị:

- Chỉ huy tại chỗ: Ông Vũ Văn Tòng trực tiếp chỉ huy và điều hành.

- Lực lượng tại chỗ: Toàn bộ lực lượng của cụm thủy nông Đạm Thủy và điều động lực lượng đội xung kích để vận chuyển động cơ và sửa chữa, thay thế máy móc thiết bị bị hư hỏng.

- Vật tư tại chỗ: Công ty đã mua dự phòng 07 bộ bạc trục bơm máy 2.500m3/h.

- Phương tiện tại chỗ: Công ty đã mua dự phòng 03 động cơ 37kw.

- Hậu cần tại chỗ: Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với cụm thủy nông Đạm Thủy chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, như gạo, mỳ ăn liền, nước uống và một số thuốc cảm cám, rối loạn tiêu hóa.... trong thời gian tối thiểu 03 ngày

Phương án xử lý:

+ Chủ động bơm nước đệm trước khi lũ về.

+ Chủ động tiêu nước đệm qua cống tiêu Đạm Thủy, cống tiêu Mai Lâm trong điều kiện có thể.

+ Công ty cho vận chuyển 02 động cơ và 02 bộ bạc trục bơm dự phòng tại kho của Công ty về cụm thủy nông Đạm Thủy để thay thế.

3. Đối với các trạm bơm tưới:

Mực nước sông Đạm Thủy lên cao làm ngập các động cơ của trạm bơm tưới Bình Lục.

Công tác chuẩn bị:

- Chỉ huy tại chỗ: Ông Nguyễn Nam Tiến trực tiếp chỉ huy và điều hành.

- Lực lượng tại chỗ: Toàn bộ lực lượng của cụm thủy nông Hồng Phong và điều động lực lượng đội xung kích.

- Vật tư tại chỗ: Chuẩn bị đầy đủ Cờ lê, Mỏ nết, giá đỡ, dây thép, cây, tập kết tại nhà máy.

- Phương tiện tại chỗ: Công ty trang bị cho trạm 01 Palăng xích 03 tấn.

- Hậu cần tại chỗ: Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với cụm thủy nông Hồng Phong chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, như gạo, mỳ ăn liền, nước uống và một số thuốc cảm cám, rối loạn tiêu hóa.... trong thời gian tối thiểu 03 ngày.

Phương án xử lý:

Trước khi có mưa, bão, tháo toàn bộ các bu lông chân máy và dùng Palăng xích để cẩu các động cơ khi có lũ xảy ra.

Ngoài các tình huống nêu trên, tùy theo đặc thù của mỗi hệ thống công trình khi có mưa lũ xảy ra, Công ty luôn chủ động huy động tối đa về nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị để xử lý nhanh kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra.

Trên đây là phương án phòng chống lụt bão năm 2021 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều, tùy theo điều kiện thực tế trong mùa mưa bão (mức độ lớn hay nhỏ của bão, lũ khi đổ bộ vào thị xã Đông Triều) Công ty sẽ có những chỉ đạo trực tiếp hoặc thay đổi, bổ sung phương án nhằm phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống lụt bão./.

| Nơi nhận: - Như Kính gửi; - Lưu Công ty. | CHỦ TỊCH CÔNG TY (Đã ký) Đặng Văn Tuyên |
| --- | --- |

# Text boxes

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

CHỦ SỞ HỮU

(UBND TỈNH)

CHỦ TỊCH CÔNG TY

KIỂM SOÁT VIÊN

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY

KHỐI TRẠM BƠM TƯỚI TIÊU

1. CỤM THỦY NÔNG BÌNH SƠN

2. CỤM THỦY NÔNG ĐẠM THỦY

3. CỤM THỦY NÔNG HỒNG PHONG

4. CỤM THỦY NÔNG TÂN VIỆT

5. CỤM THỦY NÔNG XUÂN KIM SƠN

KHỐI HỒ, ĐẬP CHỨA NƯỚC

1. CỤM THỦY NÔNG KHE CHÈ

2. CỤM THỦY NÔNG TRẠI LỐC

3. CỤM THỦY NÔNG ĐỒNG ĐÒ

4. CỤM THỦY NÔNG BẾN CHÂU

5. CỤM THỦY NÔNG TRÀNG LƯƠNG

6. CỤM THỦY NÔNG HOÀNG QUẾ

7. CỤM THỦY NÔNG HỒNG THÁI TÂY

8.  CỤM THỦY NÔNG HỒNG THÁI ĐÔNG

PHÒNG

KỸ THUẬT – TƯ VẤN

PHÓ GIÁM ĐỐC

KẾ HOẠCH

PHÒNG

KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

PHÒNG

TỔ CHỨC –

HÀNH CHÍNH

PHÒNG

QL NƯỚC – QL CÔNG TRÌNH

PHÓ GIÁM ĐỐC

KỸ THUẬT